附件3：

直线加速器维保服务需求

1、维保范围：包含瓦里安直线加速器整机、水冷机、稳压器、空气压缩机、CCTV监视器和摄像头,病人定位用激光器,对讲系统,室内监视器，Aria治疗网络系统、Eclipse计划系统的所有人工工时、故障维修、定期保养、性能调校、安全升级。

2、在保修服务期内，投标人应对设备每年提供不少于2次精细维护保养服务，提供设备的安全检查、运行状态检查等，按照厂家标准规定的保养，并出具保养报告。

3、服务人员要求: 服务工程师必须为培训合格，取得瓦里安原厂培训资格的人员：提供至少 5 名硬件工程师的原厂培训证书，1 名软件工程师 ARIA 和 Eclipse 的原厂培训证书，并且同时出具此 6 名工程师和瓦里安原厂之间不少于 6 个月的社保证明；以便有足够的工程师派遣。（提供加速器原厂培训证书资质复印件社保证明并加盖公章）

4、提供保修服务期内保修服务电话，具有全国400统一支持热线，该热线能提供快速诊断和技术支持服务，在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时×365天）。服务响应时间：在设备出现故障后，投标人需2小时内电话响应，如无法通过电话解决问题，则工程师需在报修后24小时内抵达故障现场，维修时间不限节假日。

5、投标人须提供全套完整的系统安全性升级补丁，确保设备安全稳定运行。包括但不限于：（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。（提供软硬件安全升级能力证明资料）

6、为了保证维修质量，备件以及维修技术需要及时更新，投标人拟投入本项目服务的工程师需具有访问本项目设备厂商的全球维修经验数据库的权限（提供相关证明材料）。

7、投标人在中国大陆境内至少有一个备品备件仓库；投标人在仓库内所存储的用于维修的零件的种类，并提供常备零件清单（提供备件仓库证明）。

8、在保修服务期内，为无法通过电话或电子邮件解决的故障或错误，提供设备远程诊断和远程接入系统支持服务，必须能够远程连接设备并且实时监控设备状态。

9、投标人提供所投维保服务的设备生产厂家或具有授权权限的代理机构出具的维修授权（提供授权书复印件）。

10、建立完备的维修维护档案：包含维修记录、保养记录、巡检记录等，每合同年度结束后，提供设备运行年度总结报告。