## 清单
采购清单
序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
（一）设备
1 | 嵌入式空调 |  | 额定制冷量(W)≥12000 制冷功率(W)≥3850 额定制热量(W)：≥12500 制热功率(KW)：3.9 能效等级：单元机三级 室内机噪音(低-高)dB(A)：53 循环风量(m³/h):≥1750 | 台 | 5
(二) 辅材等
序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 空调安装费 |  | 台 | 5
2 | 室外机支架 |  | 副 | 5
3 | 铜管 |  | 米 | 86
4 | 辅材 | 吊杆、丁卡等 | 批 | 1
5 | 打孔 | Ф63 | 个 | 5
6 | 排水泵 | P10 | 个 | 2
7 | 空调排水 | ￠25管 | 米 | 25
8 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1
9 | 总价合计：