## Sheet1
编号 | 申请文号 | 收文日期 | 序号 | 申请设备或耗材名称 | 规格型号 | 功能用途
|  |  | 1 | 三维诊断超声导管 | 各规格型号 | 用于心内电生理及射频消融术中用
2023-1 | 2022580 | 2022.11.11 | 2 | 可调弯导管 | 直径6F.长度 /70/90/130 | 诊断或治疗手术中为导丝输送建立通道
|  |  | 3 | 球囊扩张压力装置 | 容量10/20/压力20/294 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩
|  |  | 4 | 导管鞘 | 10F65CM | 辅助诊断/治疗的器械进入心脏内。
|  |  | 5 | 血管内异物取出装置 | 10/15/20/25/30 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物
|  |  | 6 | 腔静脉滤器 | 挂壁34/40 | 急性下肢深静脉血栓形成， 欲行经导管溶栓和血栓清除者。
|  |  | 7 | 腔静脉滤器回收器 | 20CM | 用于滤器回收
|  |  | 8 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 直径2/3/4/5长度14/16/20 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。
|  |  | 9 | 栓塞微球 | 各规格型号 | 用于富血管恶性肿瘤供血血管的栓塞。
|  |  | 10 | 导引导管 | 各规格型号 | 用于介入术中血管通路的建立
2023-2 | 2022579 | 2022.11.11 | 11 | 导丝(钢丝） | 260cm/300cm | 用于腹主动脉大支架手术
|  |  | 12 | 微导管 | 各规格型号 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂和器械选择性输入至目标血管。神经血管、外周血管
|  |  | 13 | 亲水涂层造影导管 | 各规格型号 | 用于血管内注射或输入对造介质和或液体。
|  |  | 14 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 肝脏穿刺套件 | 进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。
|  |  | 15 | 远端栓塞保护系统 | 各规格型号 | 用于神经血管介入手术过程中容纳和移除栓塞物质
|  |  | 16 | 中间导引导管 | 各规格型号 | 超选血管和通过
|  |  | 17 | 微导丝 | 各规格型号 | 用于神经更小血管、外周血管
|  |  | 18 | 颅内取栓支架 | 各规格型号 | 神经移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，
|  |  | 19 | 输送导管 | 各规格型号 | 神经用于器械导入
2023-3 | 2022578 | 2022.11.11 | 20 | 颅内血栓抽吸导管 | 115/125/132 | 可搭配负压泵进行抽吸取栓
|  |  | 21 | 血栓吸取导管-抽吸延长管 | / | 血栓抽吸延长管用于连接血栓抽吸导管
|  |  | 22 | 带止血阀导管鞘 | 各规格型号 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内。
2023-4 | 2022577 | 2022.11.11 | 23 | 一次性使用有创压力传感器 | 各规格型号 | 测量，动脉压、静脉压
|  |  | 24 | 外周球囊扩张导管 | 各规格型号 | 通路球囊导引导管，用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张，于治疗外周动脉狭窄或闭塞。
2023-5 | 2022576 | 2022.11.11 | 25 | 颅内球囊扩张导管 | 各规格型号 | 通过球囊扩张，使血运恢复，改善颅内动脉血管的血流灌注。用于房颤逃逸型病变患者的介入治疗。
|  |  | 26 | 导引鞘 | 各规格型号 | 用于进入血管更远端
2023-6 | 2022575 | 2022.11.11 | 27 | 介入手术器械包 | 三通/环柄/延长管 | 用于介入造影
|  |  | 28 | Y型连接器 | 带连接管 | 用于介入治疗给药
2023-7 | 2022574 | 2022.11.11 | 29 | 一次性使用三通阀 | 各规格型号 | 用于连接高压注射
|  |  | 30 | 封堵球囊导管 | 各规格型号 | 用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选着性的阻断和控制血流。
|  |  | 31 | 一次性收集罐 | 各规格型号 | 一次性收集罐用于收集血栓抽
|  |  | 32 | 封堵止血系统 | 各规格型号 | 用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。
|  |  | 33 | 颈动脉转流管 | 各规格型号 | 临时导管让血液在颈总动脉和颈内动脉间正常流动。
|  |  | 34 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 各规格型号 | 临时栓塞剂
|  |  | 35 | 股动脉止血器 | / | 股动脉止血
|  |  | 36 | 亲水涂层导丝 | 各规格型号 | 导丝引导
|  |  | 37 | 造影导管 | 各规格型号 | 长单弯、外周血管各部位造影
2023-8 | 2022573 | 2022.11.11 | 38 | 连通板 | 各规格型号 | 术中给药用
2023-32 | 2022433 | 2022.8.23 | 39 | 连接管 | 30CM/122CM | 术中给药用
|  |  | 40 | Y形连接器 | 按压式 | 术中给药用
|  |  | 41 | 推注器 | 12ml | 术中推药用
|  |  | 42 | 血管内造影导管 | 各规格型号 | 外周血管各部位造影
|  |  | 43 | 血管鞘组 | 各规格型号 | 血管穿刺
|  |  | 44 | 血管封合器 | 132/133 | 用于血管缝合
|  |  | 45 | 髂股静脉支架 | / | 髂股静脉专用支架
|  |  | 46 | 胆道支架 | ZBS08060 | 胆道用支架
|  |  | 47 | 机械血栓切除系统 | 80219 | 血栓切除
2023-33 | 2022432 | 2022.8.23 | 48 | PTA药物球囊扩张导管 | / | 外周血管药涂球囊
|  |  | 49 | 球囊扩张导管 | 各规格型号 | 适用于自体或人工动静脉阻塞性病变、其它介入手术用。
|  |  | 50 | PTA球囊扩张导管 | 各规格型号 | 外周神经用球囊
|  |  | 51 | 回收导管 | 466-C210F | 外周血栓10抽吸管
|  |  | 52 | 可控导丝 | 各规格型号 | 支撑导丝
|  |  | 53 | 镍钛支架系统 | PC0940XCE | 颈动脉支架 可过6F导管
|  |  | 54 | 栓子捕获钢丝系统 | 501814RE | 保护伞
|  |  | 55 | 远端通路导管 | 各规格型号 | 颅内抽吸导管
|  |  | 56 | 取栓装置 | 各规格型号 | 颅内取栓支架
|  |  | 57 | 血流导向密网支架 | 各规格型号 | 用于治疗动脉瘤为未破裂囊状大型（≥ 10 mm）宽颈（瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2）或梭形动脉瘤，靶病变的血管直径为≥2.5mm且≤5.3mm。
|  |  | 58 | 膝下用外周球囊扩张导管 | 各规格型号 | 外周用球囊
|  |  | 59 | 血管重建装置和传送系统 | 各规格型号 | 颅内支架
|  |  | 60 | 灌注导管 | 6062510X | 颅内支架配套微导管
|  |  | 61 | 远端通路导引导管 | 各规格型号 | 通路导管
|  |  | 62 | 颅内药物洗脱支架系统 | / | 国内唯一颅内药涂球扩支架
|  |  | 63 | 一次性使用吸引连接管 | / | 抽吸链接管
|  |  | 64 | 球囊导引导管 | 各规格型号 | 球囊导引导管可用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。
|  |  | 65 | 导管鞘 | 长鞘
|  |  | 66 | 血栓抽吸导管 | / | 颅内抽吸导管
|  |  | 67 | 递送辅助微导管 | / | 颅内可控微导管
|  |  | 68 | 外周切割球囊 | 3.0×15 | 斑块切除球囊
|  |  | 69 | 非顺应性外周球囊扩张导管 | 球囊直径4-7mm,长度20-40mm,输送器长度40/80/135 | 显影标记为铂铱合金，适用于外周动静脉血管狭窄或闭塞，并适用于动静脉瘘
|  |  | 70 | 膝下用外周球囊扩张导管 | 球囊直径1.5-7mm,长度20-220mm,输送器长度90/120/150 | 适用于膝下血管狭窄或闭塞
|  |  | 71 | 药物球囊扩张导管 | OTW型球囊，药物涂层为紫杉醇，药物剂量为3.0ug/mm2，载体为碘普罗胺，直径2-7mm,长度20-220 | 适用于股腘动脉的球囊扩张治疗
|  |  | 72 | 一次性微波消融针 | 由手柄、连接器、电缆、针头、温度传感器、水管等组成 | 热消融治疗，国产
|  |  | 73 | 可解脱带纤维毛弹簧圈 | 直径3-25mm,最大长度60cm | 用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统的血流流速，国产替代
|  |  | 74 | 外周血栓抽吸导管 | 导管直径4/6/8/10/12F | 用于外周血栓的抽栓治疗
|  |  | 75 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 球囊直径2-7mm,球囊长度30-200mm,导管有效长度80-150mm | OTW球囊，有紫杉醇和赋形剂配方的涂层，适用于股浅动脉和腘动脉的狭窄或闭塞
|  |  | 76 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 各规格型号 | 外周药物洗脱支架
|  |  | 77 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 各规格型号 | 用于累及到左锁骨下动脉的胸主动脉夹层或动脉瘤
|  |  | 78 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（minos) | 各规格型号 | 腹主动脉夹层和动脉瘤的治疗
|  |  | 79 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 近段直径22-44mm，长度60-260mm，有或者无裸段覆膜支架系统 | 适用于胸主动脉夹层的治疗
|  |  | 80 | 大隐静脉剥脱导管 | 卡头1直径8mm、卡头2直径10mm、 卡头3直径12mm、把手⻓度77mm | 适用于无并发症的原发性大隐静脉曲张或慢性 大隐静脉功能不全时大隐静脉的剥脱术
|  |  | 81 | 髂静脉支架系统 | 直径10-16毫米，长度60-100毫米 | 在髂总静脉内使用，用 于治疗 非血栓性餎静脉压迫综合征
|  |  | 82 | 射频闭合导管 | 总长1200mm，工作长度5mm，直径2mm | 利用射频能量作用加热凝闭血管， 用手对下肢大隐静脉曲张的治疗 (限于浅静脉)
|  |  | 83 | 导管鞘 | 内腔直径为6F、长度70/80/90cm，配套有延长管的止血阀和一个长扩张器 | 用于将介入设备导入外周、冠状动脉和神经血管系统。
|  |  | 84 | 颅内支持导管 | 各规格型号 | 适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。
|  |  | 85 | 颅内取栓支架系统 | 直径为3.0/4.0/5.0/6.0mm、长度20/25/40cm | 用于使用t-PA治疗失败合并房颤病变患者可选取使用取栓系统的治疗方法。
|  |  | 86 | 输送导管系统 | 内腔直径为6F、长度70/80/90cm， | 用于颅内静脉系统病变患者介入性治疗器械建立通路。
|  |  | 87 | 球囊导引导管套装 | 内腔直径为8F/9F、长度85/95cm，导管远端有一个球囊，最大直径1cm | 用于合并房颤病变患者协助血管内导管插入并引导至外周和神经血管系统的目标血管内，进行血管造影时球囊导引导管可提供临时性的血管阻塞作用。
|  |  | 88 | 植入式给药装置及附件 | 各规格型号 | 用于癌症导向性化疗及肿瘤切除后区域灌注化疗。
|  |  | 89 | 预安装血管支架系统 | 各规格型号 | 用于椎动脉，肾动脉，锁骨下动脉支架，球扩支架
|  |  | 90 | 血管支架 | 各规格型号 | 用于髂骨动静脉，锁骨下动脉，门静脉分流术可建立分流通道，自膨式支架
|  |  | 91 | 血管覆膜支架 | 各规格型号 | 用于下肢动脉瘤，大支架开窗，tips建立分流通道，自膨式支架
|  |  | 92 | 可扭转微导管 | 各规格型号 | 用于超选择造影，输送化疗药物，输送栓塞剂，头段超控性能优异
|  |  | 93 | 带纤维铂金弹簧圈 | 各规格型号 | 用于栓塞颅内动脉瘤，或采用传统手术治疗风险极高的动脉瘤无法进行手术的动脉瘤。还用于治疗其它神经系统血管畸形栓塞。
|  |  | 94 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 各规格型号 | 用于栓塞颅内动脉瘤，或采用传统手术治疗风险极高的动脉瘤无法进行手术的动脉瘤，还用于治疗其它神经系统血管畸形栓塞。
|  |  | 95 | 下腔静脉滤器 | 各规格型号 | 用于预防下腔静脉血栓。
|  |  | 96 | 滤器回收套件 | / | 滤器回收套件，回收圈套独特设计，易抓取，减少手术时间
|  |  | 97 | 颅内覆膜支架系统 | 直径：3.5-4.5mm长度：7/10/13/16mm | 用于颅内动脉瘤，颅内夹层动脉瘤，颅内CCf治疗用，球扩覆膜支架
|  |  | 98 | 外周支架和输送器 | 直径：6-10MM，长度20-60mm | 用于颈动脉狭窄，锁骨下动脉狭窄，雕刻自膨式开环支架，支撑性好
|  |  | 99 | 颈动脉支架(单轨型) | 支架直径：6/8/10mm，支架长度：30/40/50mm，输送器长度：135cm； | 用于颈动脉狭窄，锁骨下动脉狭窄，编制闭环支架，顺应性好
|  |  | 100 | 神经血管重塑装置 | 直径：外径：4mm,6mm；长度：15,20,30MM； | 用于颅内动脉瘤辅助栓塞，可完全释放回收，优异的超控性能，可提供更多手术方案
|  |  | 101 | 颅内动脉支架系统 | 2.5-4mm | 用于颅内动脉狭窄，球扩支架
|  |  | 102 | 漂浮微导管 | 各规格型号 | 用于颅内动静脉畸形，动静脉瘘栓塞，优异的操控性，颅内超选择造影，输送栓塞胶
|  |  | 103 | 导管 | 各规格型号 | 用于输送取栓支架，动脉瘤辅助支架
|  |  | 104 | 导丝 | 各规格型号 | 用于输送微导管，把微导管带到病变位置
|  |  | 105 | 即时解脱器 | 各规格型号 | 用于弹簧圈解脱，解脱手柄
|  |  | 106 | 血流导向栓塞器械 | 直径：2.5mm-5mm外径：长度10mm-35mm：输送器长度：200cm | 用于颅内动脉，大或巨大型动脉瘤，血流导向，滞留动脉瘤腔血液，从而达到治愈动脉瘤
|  |  | 107 | 栓塞保护器 | 直径：3-7MM，长度190/320mm | 用于血栓保护，防止血栓掉落堵塞正常血管
|  |  | 108 | 血栓保护系统 | 直径：3.5-5.5MM，长度：190/300CM | 用于血栓保护，防止血栓掉落堵塞正常血管
|  |  | 109 | 血流重建装置 | 直径4,6mm长度 15，20,30cm | 用于颅内动脉堵塞开通血管，优异的血栓取栓，串联病变支架可解脱。
|  |  | 110 | 液态栓塞系统 | 各规格型号 | 用于动静脉畸形，动静脉瘘栓塞，栓塞胶，也可用于动脉瘤栓塞。
|  |  | 111 | 血管造影导管 | 各规格型号 | 该产品用于血管内造影。
|  |  | 112 | 封堵球囊导管系统 | 各规格型号 | 用于封堵实验，测试血流代偿情况，动脉瘤辅助栓塞。
|  |  | 113 | 压力泵 | 各规格型号 | 用于球囊扩张使用
|  |  | 114 | Y形旋转连接阀 | 各规格型号 | Y形连接头，用于血管造影等介入操作
|  |  | 115 | 一次性使用指引导管 | 各规格型号 | 用于介入操作中双通道操作
|  |  | 116 | 靶向灌注导管 | 各规格型号 | 用于介入灌注治疗
|  |  | 117 | 一次性使用导引导丝 | 各规格型号 | 用于介入通路建立，配合导管使用
|  |  | 118 | 动脉鞘 | 各规格型号 | 血管穿刺止血用
|  |  | 119 | 自扩张型支架系统 | 各规格型号 | 用于改善原发性病变货在下载动脉粥样硬化患者的管腔直径，在髂总动脉货外动脉中可达120mm
|  |  | 120 | 带有推送系统的支架 | 各规格型号 | 用于静脉狭窄
|  |  | 121 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 各规格型号 | 用于改善和恢复外周动脉相关血管血流
|  |  | 122 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 各规格型号 | 适用于胸主动脉夹层的治疗
|  |  | 123 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 各规格型号 | 适用于腹主动脉瘤和夹层的治疗
|  |  | 124 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 近端直径：20-34mm，远端直径：12-18mm；L1：130、140，L2：15、20MM. | 适用于腹主动脉瘤和夹层的治疗
|  |  | 125 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | L1(mm）60-150L2 L3(mm） 40-100D1（mm）20.22.24.26.28.30.32.34.36D2 D3（mm）12.14.16.18.20 | 适用于腹主动脉瘤和夹层的治疗
|  |  | 126 | 覆膜支架系统主动脉单侧髂动脉 | 直径：23-36mm,长度：105mm | 适用于腹主动脉瘤和夹层的治疗
|  |  | 127 | 带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架） | 各规格型号 | 用于气管支气管狭窄的治疗
|  |  | 128 | 覆膜支架球囊导管 | 直径：外径：46MM；长 度：100CM； | 适用于主动脉瘤和夹层的治疗
|  |  | 129 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 各规格型号 | 用于下肢血管治疗的工作导丝
|  |  | 130 | 静脉腔内射频闭合导管 | 长度：60/100cm；加热元件长度：3/7cm；最大功率设置：18/40W | 用于下肢静脉曲张的治疗
|  |  | 131 | 血管导引鞘 | 直径:14-26mm 长度：28mm、64mm | 用于血管介入的通路建立
|  |  | 132 | 血管缝合器系统 | 直径：外径：5F/6F/7F/8F；
|  |  | 133 | 颅内支架系统 | 各规格型号 | 可与闭塞器械一起用于治疗颅内动脉瘤。
|  |  | 134 | 支架系统 | 各规格型号 | 用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者
|  |  | 135 | 预塑形微导管 | 各规格型号 | 用于协助将诊断性药物如造影剂，以及治疗器械如弹簧圈递送至 外周血管系统、冠状血管系统及神经血管系统
|  |  | 136 | PTA球囊导管 | 各规格型号 | 适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
|  |  | 137 | 神经导丝 | 各规格型号 | 用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械。
|  |  | 138 | 分离系统 | 各规格型号 | 栓塞治疗中与可分离式线圈
|  |  | 139 | 电源及配件 | 各规格型号 | 栓塞治疗中与可分离式线圈
|  |  | 140 | 取栓系统 | 各规格型号 | 用于在缺血性卒中患者出现症状的 8 小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流。