## Sheet1
采 购 项 目 清 单
编号 | 申请文号 | 收文日期 | 序号 | 申请设备或耗材名称 | 规格型号 | 功能用途 | 备注
|  |  | 1 | 全效型多酶清洗剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，适用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗与机械清洗，复合配方，含有脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、高级蛋自水解酶、协同酶、生化酶等。可彻底分解附在手术器械上的人体的脂肪、血液、粘液等有机物。 | 需要彩页及说明书
2023-1 | 2022580 | 2022.11.11 | 2 | 生物膜清洗剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，适用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗与机械清洗，有效抑制和去除生物膜。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 3 | 除锈剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，适用于不锈钢器械锈渍的去除。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 4 | 保湿剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定手术器械预处理，适用于器械预处理，具有保湿、预洗、抑菌等功效，有效防止有机物干涸，并对已经干涸的有机污染物有较好的软化作用，对器械无腐蚀等，安全用于任何金属手术器械、塑料、橡胶、玻璃等制品。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 5 | 器械润滑防锈剂 | / | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定用于手术器械的润滑防锈。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 6 | 腔镜专用多酶清洗剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，适用于腔镜等手术器械的清洗。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 7 | 水垢去除剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，去除及防止因水中矿物质沉淀所造成的水垢，适用于手工清洗及机械清洗。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 8 | 除胶剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，用于去除胶带、标签、标贴等物体表面留下的顽固残留等。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 9 | 中性含酶器械清洗剂 | / | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 10 | 碱性含酶器械清洗剂 | / | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定。 | 需要彩页及说明书
2023-2 | 2022579 | 2022.11.11 | 11 | 器械除油剂 |  | 用于清洗新器械、器具表面涂抹的矿物油。防止器械、器具因矿物油清洗不彻底 导致的斑点问题。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 12 | 眼科专用碱性清洗剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，用于手工和机械清洗眼科复杂精的眼内手术器械和特殊的精密器械等物品，不含表面活性剂和氧化成分。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 13 | 牙科手机注油剂 |  | 用于牙科手内部注油养护。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 14 | 牙科手机清洗润滑剂 |  | 用于牙科手机清洗后润滑处理。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 15 | 碘类污渍去除剂 |  | 应符合国家医用清洗剂的相关标准和规定，能去除碘类污渍。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 16 | 清洗效果监测系统监测装置 | 不锈钢 | 与清洗效果监测卡配套使用。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 17 | 清洗效果监测系统监测卡 |  | 用于全自动清洗消毒器清洗效果监测。 | 需带样品
|  |  | 18 | 超声波能量监测工具（超声波能量瓶） | / |  | 需带样品
|  |  | 19 | ATP荧光快速检测仪（手持仪） |  |  | 需带样品
2023-3 | 2022578 | 2022.11.11 | 20 | ATP采样试棒 | 各型号 | 用于器械、官腔、内镜表面清洗质量的检查。 | 需带样品
|  |  | 21 | ATP采样泡棉 | / | 用于内镜或官腔器械清洗质量检查。 | 需带样品
|  |  | 22 | 清洗毛刷 | 各规格（直径0.6-20mm） | 用于管腔器械清洗、耐受各种清洗剂、耐受清洗消毒、可悬挂、重复使用，不掉毛。 | 需带样品
2023-4 | 2022577 | 2022.11.11 | 23 | 双头清洗刷 | 各规格 | 用于各类器械、器具和物品表面的刷洗，耐受各种清洗剂、耐受清洗消毒、可悬挂、重复使用，不掉毛。 | 需带样品
|  |  | 24 | 软毛清洗刷 | 各规格 | 用于各类器械、器具和物品表面的刷洗，耐受各种清洗剂、耐受清洗消毒、可悬挂、重复使用，不掉毛。 | 需带样品
2023-5 | 2022576 | 2022.11.11 | 25 | 强力清洗刷 | 各规格 | 用于各类器械、器具和物品表面的顽固污渍，耐受各种清洗剂、耐受清洗消毒、可悬挂、重复使用，不掉毛。 | 需带样品
|  |  | 26 | 不锈钢头清洗刷 | 各规格 | 用于手工清洗时去除顽固的污渍，耐受各种清洗洁、耐受清洗消毒、可悬挂、重复使用。 | 需带样品
2023-6 | 2022575 | 2022.11.11 | 27 | 医用清洗液稀释分配器 |  | 适用于消毒供应中心去污区医用清洗剂的自动、精准稀释配置。对多酶清洗剂实现自动稀释。 | 需要彩页及说明书
|  |  | 28 | 大器械篮筐（编织型、侧面冲孔型） | 480x250x60mm | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装过程中的放置。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
2023-7 | 2022574 | 2022.11.11 | 29 | 小器械篮筐（编织型、侧面冲孔型） | 250x250x60mm | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装过程中的放置。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 30 | 大器械篮筐（编织型、侧面冲孔型） | 450x340x70mm/60mm | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装过程中的放置。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 31 | 中器械篮筐（器械装载篮） | 250x340x70mm/60mm | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装过程中的放置。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 32 | 密纹网篮筐（编织型、侧面冲孔型） | 100x100x55mm | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装过程中精密、细小器械和其他配件、物品的存放。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 33 | I型架，与标准篮筐配套使用； | 235mm、470mm | 适用于手术器械在清洗过程中的整齐叠放，使器械能有效地清洗，以及有效利用清洗托盘空间。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 34 | U型架，与标准篮筐配套使用； | 330x70mm、250x95mm、220x70mm | 适用于手术器械在清洗过程中的整齐叠放，使器械能有效地清洗，以及有效利用清洗托盘空间。高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 35 | 器械清洗密纹网篮筐（带盖带隔断） | 480*250*70 | 盖跟篮筐一体不分开，中间有2个隔断 | 需带样品
|  |  | 36 | 器械清洗密纹网篮筐（带盖） | 240*250*70 | 盖跟篮筐一体不分开，高品质不锈钢、耐腐蚀，适用寿命长。 | 需带样品
|  |  | 37 | 防护面罩 |  | 适用于清洗过程中头面部的防护，防止化学液体及污染液体飞检造成的损伤。 | 需带样品
2023-8 | 2022573 | 2022.11.11 | 38 | 防水罩袍（透气型） | 各型号 | 适用于手工清洗时，对衣服和身体的防护。 | 需带样品
2023-32 | 2022433 | 2022.8.23 | 39 | 丁腈防护手套 | 大、中、小号 | 适用于手工清洗时，有效阻隔清洗等化学制剂，防酸碱、抗腐蚀。不含分机、不含乳胶及其他有害物质。触感好，佩戴舒适。 | 需带样品
|  |  | 40 | 加长型丁腈防护手套 | 大、中、小号、超大号 | 适用于手工清洗时，有效阻隔清洗等化学制剂，防酸碱、抗腐蚀。不含分机、不含乳胶及其他有害物质。加强防护，手套可长达40cm,触感好，佩戴舒适。 | 需带样品
|  |  | 41 | 纸塑袋（压力蒸汽灭菌用）平面型、立体型 | 各规格型号55cm-300cm | 符合YY/T0698.5的要求，适用于压力蒸汽灭菌，根据科室需要裁剪各型号、各长度的纸塑袋。 | 需带样品
|  |  | 42 | 纸塑袋（过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋）平面型、立体型 | 各规格型号55cm-300cm | 符合YY/T0698.5的要求，适用于过氧化氢低温等离子体灭菌，根据科室需要裁剪各型号、各长度的纸塑袋。 | 需带样品
|  |  | 43 | 医用灭菌包装无纺布 | 各规格型号30cm-120cm | 符合YY/T0698.2的要求，要双色分层次顺序叠放，重量50克。 | 需带样品
|  |  | 44 | 消毒物品包装存放袋 | 200x200mm、200x300mm、250x400mm、250x700mm、350x500mm、450x600mm | 用于已经消毒的医疗器械、器具和物品的包装，避免已消毒产品被污染，如湿化瓶、呼吸机管路等物品。 | 需带样品
|  |  | 45 | 纸塑袋搁置架 |  | 配套灭菌篮筐使用，用于纸塑包装物品的灭菌和存放，避免发生湿包。 | 需带彩页
|  |  | 46 | 吸水纸 |  | 用于压力蒸汽灭菌使用，防湿包。 | 需带样品
|  |  | 47 | 篮筐四角缓冲垫 |  | 固定在篮框四角转角处，防止包装材料损坏或划破，可用于压力蒸汽灭菌。 | 需带样品
2023-33 | 2022432 | 2022.8.23 | 48 | 器械标识牌扎带 |  | 与器械标识牌配套使用，起固定器械标识牌的作用。白色蓝色、红色、粉色、黄色、紫色、绿色、灰色等，能耐受高温134℃，可重复使用。 | 需带样品
|  |  | 49 | 激光刻字器械标识牌 | 4*9cm、8*9cm、6*10cm | 记录器械筐内的器械信息，可用于压力蒸汽灭菌，能耐受温度134℃，可根据需求指定颜色，可重复使用。 | 需带样品
|  |  | 50 | 碳带（树脂） | 110mm×300m | 用于打印CSSD追溯标签用,耐高温、要求不脱色等。
|  |  | 51 | 134℃压力蒸汽化学指示卡 | / | 包内卡，无铅、防水，用于134℃压力蒸汽灭菌效果监测。 | 需带样品
|  |  | 52 | B-D预警测试包 |  | 无铅预警包用于监测灭菌器的抽真空性能。 | 需带样品
|  |  | 53 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  | 用于压力蒸汽灭菌每锅批量化学监测用。 | 需带样品
|  |  | 54 | 压力蒸汽灭菌极速生物指示剂 |  | 用于压力蒸汽灭菌生物监测，可30-60分钟出结果。 | 需带样品
|  |  | 55 | 压力蒸汽灭菌极速生物测试包 | / | 适用于生物阅读器规格JS-0102-S型。 | 需带样品
|  |  | 56 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 1322 |  | 需带样品
|  |  | 57 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | / |  | 需带样品
|  |  | 58 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 各规格能满足科室的定制使用需求 |  | 需带样品
|  |  | 59 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 各规格能满足科室的定制使用需求 |  | 需带样品
|  |  | 60 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | / | 五类指示卡 | 需带样品
|  |  | 61 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | / |  | 需带样品
|  |  | 62 | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物指示剂 | / | 20-30分钟出监测结果，与现有配套的生物阅读器使用，型号JS-0103-S型。 | 需带样品
|  |  | 63 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 手写标签 |  | 需带样品
|  |  | 64 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器200过氧化氢卡匣 |  | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器 PS-200X（双开门）
|  |  | 65 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 |  | 适用于过氧化氢低温等离子灭菌器PS-100XP（双开门）
|  |  | 66 | 低温管腔极速生物PCD（过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物） | / | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌管腔生物监测 | 需带样品
|  |  | 67 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 |  | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌化学批量监测 | 需带样品
|  |  | 68 | 低温等离子灭菌器热敏打印纸 | 57mm×30mm |  | 需带样品
|  |  | 69 | 封口测试纸（STEAM） | / |  | 需带样品
|  |  | 70 | 封口测试纸(VH202) | / |  | 需带样品
|  |  | 71 | 清洗热敏打印纸 | 自动清洗机配套 |  | 需带样品
|  |  | 72 | 舌钳保护套 |  |  | 需带样品
|  |  | 73 | 丁字开口器保护套 |  |  | 需带样品
|  |  | 74 | 自动胶带切割器 | （双排、单排） |  | 需带样品