## 2024年
2024年度安顺市人民医院放射诊疗设备机房防护检测、设备性能检测、辐射监测报价表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 序列号 （出厂编号） | 生产厂家 | 主要参数 | 使用科室 | 放置位置 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 机房防护检测 单价（元） | 设备性能检测 单价（元） | 辐射监测 单价（元） | 射线装置类别 | 备注
1 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | 1127 | 荷兰 Philips Medical Systems Nederland B.V. | 最大管电流1000mA 管电压范围：40-125KV | 介入手术室 | DSA诊疗室1 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅱ
2 | X射线血管造影系统 | Artis zee ceiling | 147086 | 德国 SIEMENS AG | 管电流范围：0.5-1000mA 管电压：125KV | 介入手术室 | DSA诊疗室2 | 2012-1 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅱ
3 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | DigitalDiagnost 3 | 16010048 | 德国 Philips Medical Systems DMC GmbH | 最大管电流812mA 管电压范围：40-150KV | 医学影像普放室 体检科 | 体检中心DR室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ |  | 单板
4 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | DigitalDiagnost 3 | 16010049 | 德国 Philips Medical Systems DMC GmbH | 最大管电流：812mA 管电压范围：40-150KV | 医学影像普放室 | DR2室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ |  | 单板
5 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | DigitalDiagnost 3 | 16010050 | 德国 Philips Medical Systems DMC GmbH | 最大管电流：812mA 管电压范围：40-150KV | 医学影像普放室 | DR1室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ |  | 双板
6 | 医用X线摄影系统 | DigitalDiagnost | 11000487 | 德国 Philips Medical Systems DMC GmbH | 管电流：500mA; 管电压：150KV | 医学影像普放室 | DR3室 | 2011-12 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
7 | X射线计算机体层摄影设备（64排128层螺旋CT） | Ingenuity CT | 320340 | 美国 Philips Medical Systems (Cleveland),Inc. | 管电流：20-665mA 管电压：80-140KV | 医学影像CT/磁共振室 | CT1室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
8 | X射线计算机体层摄影设备（64排128层螺旋CT） | Ingenuity CT | 40092 | 美国 Philips Medical Systems (Cleveland),Inc. |  | 医学影像CT/磁共振室 | CT3室 | 2021-10 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
9 | 计算机断层扫描系统 | SOMATOM Sensation 64 | 55536 | 西门子医疗系统集团 | 管电流范围：28-580mA 管电压范围：80、100、120、140KV | 医学影像CT/磁共振室 | CT2室 | 2009-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
10 | X射线计算机体层摄影设备 | Access CT | 325053 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 |  | 医学影像普放室 | 感染楼 | 2020-11 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
11 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | MicroDose SI | 170001-10 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 电压范围：20-40KV 最大管电流：210mA | 医学影像普放室 | 钼靶室1 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
12 | 移动式C形臂X射线机 | Veradius | 692 | 荷兰 Philips Medical Systems Nederland B.V. | 最大透视管电流：60mA 最大透视管电压：120KV | 内镜科 | ERCP治疗室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
13 | 胃肠X射线系统 | Precision THUNIS-800+ | 152246HL5 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 最大摄影管电流：800mA; 最大管电压：150KV | 医学影像普放室 | 数字胃肠造影2室 | 2018-1 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
14 | 胃肠X射线系统 | Precision THUNIS-800+ | 151886HL9 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 最大摄影管电流：800mA; 最大管电压：150KV | 医学影像普放室 | 数字胃肠造影1室 | 2018-1 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
15 | 移动式摄影X射线机 | MobileDiagnost wDR | 16000011 | 德国 Philips Medical Systems DMC GmbH | 管电压调节范围：40-150kV； 管电流调节范围：10-320mA | 医学影像普放室 | 医学影像普放室 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
16 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | uDR 370i | 402281 | 上海联影医疗科技有限公司 |  | 医学影像科普放室 | 普放室 | 2020-02 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
17 | 移动式C形臂X射线系统 | BV-Endura | 2098 | 荷兰 Philips Medical Systems Nederland B.V. | 管电流：12mA 管电压：120KV | 手术室 | 3、4、6、7、13手术间 | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
18 | 移动式C形臂X射线系统 | BV-Endura | 2099 | 荷兰 Philips Medical Systems Nederland B.V. | 管电流：12mA 管电压：120KV | 手术室 |  | 2017-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
19 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 5194 | 西门子医疗系统集团 | 管电流范围：0.2-12.2mA; 管电压范围：40-110KV | 手术室 |  | 2009-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
20 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 4897 | 西门子医疗系统集团 | 管电流范围：0.2-12.2mA; 管电压范围：40-110KV | 手术室 |  | 2009-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
21 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | NewTom VGI | VE18028 | 赛福徕集团 CEFLA S.C | 管电压范围：固定110KV; 管电流范围：1-32mA | 医学影像普放室 口腔科 | 口腔CT室 | 2019-2 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
22 | 口腔数字X射线锥形束体层成像设备 | RAYSCAN α-SM3D | RA32285481 | 瑞丽有限公司Ray Co., Ltd. |  | 口腔科 | 口腔科 | 2022-11 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ | 口腔全景机
23 | 医用直线加速器 | VitalBeam | 4900 | 瓦里安医疗系统公司（Varian Medical Systems, Inc.） | 2020-12-17 | 肿瘤科 | 直加附属楼 | 2021-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅱ类 | 设备性能检测要求在6MV、10MV下检测。
24 | X射线计算机体层摄影设备 | Brilliance CT Big Bore | 76305 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司（Philips Medical Systems Nederland B.V.) | 2021-02-04 | 肿瘤科 | 直加附属楼 | 2021-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ类
25 | 后装机 | GammaMedplus iX | 1286 | Varian Medical Systems,Inc. | 2020-09-01 | 肿瘤科 | 直加附属楼 | 2021-9 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅴ类
26 | 移动式摄影X射线机 Mobile Radiography X-ray Equipment | MOBILETT Elara Max | 13369 | 西门子医疗有限公司 Siemens Healthcare GmbH |  | 安顺市新冠肺炎定点救治医院 | 安顺市新冠肺炎定点救治医院门诊楼一楼 | 2022 | 台 | 1 |  |  |  | Ⅲ
27 | 合计 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0
注：1、所有设备出具报告的公司必须与开具发票的公司及报价公司一致；2、接到医院检测通知后，必须30个日历天内把所有设备的无误检测报告交医院；3、报告的设备信息必须与此表完全一致。 以上所有检测总报价： 元(报价费用含检测费、报告编制费、人工、差旅、税费等一切费用) 本公司承诺：出具的监测报告能够被卫生监督部门及环保部门认可，若不被认可，则不收取监测费并承担相应责任。
公司名称(盖章)：
联系人：
联系电话：
Note on F3: User: 来源： 经销商投标文件
Note on F4: User: 参数来源： 电话咨询西门子（去电：400810588）,02138895726回电告知此参数
Note on F5: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F6: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F7: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F8: User: 根据2011年放射诊疗许可证得的数据
Note on F9: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F11: User: 参数来源： 电话咨询西门子（去电：400810588）,02138895248回电告知此参数
Note on F13: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F14: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F15: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F16: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F17: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F18: User: 来源： 经销商投标文件
Note on F19: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F20: User: 数据来源： 经销商投标文件
Note on F21: User: 参数来源： 电话咨询西门子（去电：400810588）,02138895726回电告知此参数
Note on F22: User: 电话咨询西门子（去电：400810588）,02138895726回电告知此参数