附件3

部分医疗设备易损件维修更换服务清单

| 序号 | 易损件通用名称 | 易损件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪成人一体式/分体式心电导联线（5导扣/夹式） | 要求适用于飞利浦MP系列 |
| 2 | 病人监护仪成人一体式/分体式心电导联线（5导扣/夹式） | 要求适用于迈瑞,uMEC,iMEC，ePM，iPM，MEC系列 |
| 3 | 病人监护仪成人一体式/分体式心电导联线（5导扣/夹式） | 要求适用于宝莱特M7000，M8500 |
| 4 | 病人监护仪成人一体式/分体式心电导联线（5导扣/夹式） | 要求适用于科曼C50，NC8，C100，STAR8000 |
| 5 | 病人监护仪成人一体式/分体式心电导联线（5导扣/夹式） | 要求适用于理邦iM60A、eliteV6 |
| 6 | 病人监护仪指套型血氧探头 | 要求适用于飞利浦MP系列 |
| 7 | 病人监护仪指套型血氧探头 | 要求适用于迈瑞,uMEC,iMEC，ePM，iPM，MEC系列 |
| 8 | 病人监护仪指套型血氧探头 | 要求适用于宝莱特M7000，M8500 |
| 9 | 病人监护仪指套型血氧探头 | 要求适用于科曼C50，NC8，C100，STAR8000 |
| 10 | 病人监护仪指套型血氧探头 | 要求适用于理邦iM60A、eliteV6 |
| 11 | 病人监护仪血压导气管 | 要求适用于飞利浦MP系列 |
| 12 | 病人监护仪血压导气管 | 要求适用于迈瑞,uMEC,iMEC，ePM，iPM，MEC系列 |
| 13 | 病人监护仪血压导气管 | 要求适用于宝莱特M7000，M8500 |
| 14 | 病人监护仪血压导气管 | 要求适用于科曼C50，NC8，C100，STAR8000 |
| 15 | 病人监护仪血压导气管 | 要求适用于理邦iM60A、eliteV6 |
| 16 | 袖带 | 通用 |
| 17 | 心电图机导联线 | 要求适用于光电ECG-2150/2250 |
| 18 | 心电图机导联线 | 要求适用于理邦SE-1200/1201 |
| 19 | 通用肢体夹 | 要求适用于光电ECG-2150/2250，理邦SE-1200/1201 |
| 20 | 吸球 | 要求适用于光电ECG-2150/2250，理邦SE-1200/1201 |
| 21 | 氧电池 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 22 | 氧电池 | 要求适用于科曼NV8 |
| 23 | 氧电池 | 要求适用于SLE5000 |
| 24 | 氧电池 | 要求适用于迈瑞TV50 |
| 25 | 氧电池 | 要求适用于晨伟CWH-3020B |
| 26 | 氧电池 | 要求适用于GE9100/9300 |
| 27 | 氧电池 | 要求适用于德尔格Fabius GS Premium |
| 28 | 氧电池 | 要求适用于迈瑞WATO EX-55/65 |
| 29 | 氧流量传感器 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 30 | 氧流量传感器 | 要求适用于科曼NV8 |
| 31 | 氧流量传感器 | 要求适用于SLE5000 |
| 32 | 氧流量传感器 | 要求适用于迈瑞TV50 |
| 33 | 氧流量传感器 | 要求适用于晨伟CWH-3020B |
| 34 | 氧流量传感器 | 要求适用于GE9100/9300 |
| 35 | 氧流量传感器 | 要求适用于德尔格Fabius GS Premium |
| 36 | 氧流量传感器 | 要求适用于迈瑞WATO EX-55/65 |
| 37 | 发生器 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 38 | 发生器 | 要求适用于科曼NV8 |
| 39 | 发生器 | 要求适用于SLE5000 |
| 40 | 发生器 | 要求适用于迈瑞TV50 |
| 41 | 发生器 | 要求适用于晨伟CWH-3020B |
| 42 | 鼻塞 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 43 | 鼻塞 | 要求适用于科曼NV8 |
| 44 | 鼻塞 | 要求适用于SLE5000 |
| 45 | 鼻塞 | 要求适用于迈瑞TV50 |
| 46 | 鼻塞 | 要求适用于晨伟CWH-3020B |
| 47 | 气道接头 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 48 | 湿化器 | 要求适用于德尔格savina/savina300 |
| 49 | 湿化器 | 要求适用于科曼NV8 |
| 50 | 湿化器 | 要求适用于SLE5000 |
| 51 | 湿化器 | 要求适用于迈瑞TV50 |
| 52 | 湿化器 | 要求适用于晨伟CWH-3020B |
| 53 | 空气消毒机滤材 | 要求适用于杭州迈尔品牌 |
| 54 | 空气消毒机滤材 | 要求适用于申星光电品牌 |
| 55 | 空气消毒机滤材 | 要求适用于山东新华品牌 |
| 56 | 空气压力循环治疗仪脚套 | 要求适用于雅思YS系列 |
| 57 | 空气压力循环治疗仪脚套 | 要求适用于科曼SCD-600 |
| 58 | 三插头品字尾电源线 | 全铜3*0.75平方（1.5m） |
| 59 | 三插头品字尾电源线 | 全铜3*1平方3m |
| 60 | 梅花三孔电源线 | 全铜3*1平方3m. |
| 61 | 三插头品字尾电源线 | 全铜3*1平方5m |
| 62 | 烤灯电路板 | 要求适用于重庆中芝CQ-BS8，CQ-BS9 |
| 63 | 烤灯计时器 | 要求适用于重庆中芝CQ-BS8，CQ-BS9 |
| 64 | 烤灯灯罩 | 要求适用于重庆中芝CQ-BS8，CQ-BS9 |
| 65 | 烤灯加热器 | 要求适用于重庆中芝CQ-BS8，CQ-BS9 |
| 66 | 浮标式氧气吸入器 | 要求适用于鱼跃XY-988III |
| 67 | 冷光源氙灯 | PE300BFA |
| 68 | 冷光源氙灯 | MAJ-1817 |