## 采购需求清单
附件6：
序号 | 公告产品通用名称 | 规格要求（在报价时以下规格及组成要求无需完全相同，但必须等于或优于，否则不能满足临床需要，但功能需求必须完整满足。） | 备注 | 医用耗材分类代码 | 三级分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类代码 | 医保通用名分类 | 材质代码 | 耗材材质 | 规格代码 | 规格（特征、参数） | 医保通用名编号 | 医保通用名
1 | 一次性使用肛门镜 | 1、大号、小号（小号肛镜套最小处直径约2cm,长度约8cm）等； 2、要求由聚丙烯制成的肛镜套和肛镜芯等组成。 | 要求提供样品 | C14020225600003 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 256 | 肛门镜类 | 0 | 不区分 | 3 | 肛门镜
2 | 医用手术膜（脑科手术巾） | 1、规格要求：40cm*50cm，脑科专用型； 2、组成要求由聚乙烯基材、压敏胶、隔离纸等组成，产品应无菌。 | 要求提供样品 | C14090224900002 | C140902 | 基础卫生材料 | 护创材料 | 其他护创材料 | 249 | 手术薄膜类 | 0 | 不区分 | 2 | 手术薄膜
3 | 眼科专用手术薄膜 | 1、规格要求：18×14cm，灭菌。 2、组成要求由聚乙烯膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）、无纺布（或无）等组成。 3、用于简化眼科手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 | 要求提供样品 | C14090224900002 | C140902 | 基础卫生材料 | 护创材料 | 其他护创材料 | 249 | 手术薄膜类 | 0 | 不区分 | 2 | 手术薄膜
4 | 高压氧舱呼吸回路（含面罩） | 1、规格要求：成人型、儿童型等（双管路型）； 2、组成要求由管路、转换接头、Y形件、机器端接头、各规格高压氧面罩等组成，管道长约1.2米。 | 要求提供样品 | C14100424700001 | C141004 | 基础卫生材料 | 麻醉包及套件 | 其他麻醉套件 | 247 | 麻醉管路类 | 0 | 不区分 | 1 | 麻醉管路
5 | 一次性无菌保护罩 | 1、规格要求：14×200cm； 2、组成要求由聚乙烯薄膜和系带等组成。 3、用于覆盖外科手术室设备，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 提供采购需规格中任意规格样品即可 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
6 | 一次性无菌保护罩 | 1、规格要求：100×100cm； 2、组成要求由聚乙烯薄膜和系带等组成。 3、用于覆盖外科手术室设备，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
7 | 一次性无菌保护罩 | 1、规格要求：100×120cm； 2、组成要求由聚乙烯薄膜和系带等组成。 3、用于覆盖外科手术室设备，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
8 | 一次性无菌保护罩 | 1、规格要求：80×90cm； 2、组成要求由聚乙烯薄膜和系带等组成。 3、用于覆盖外科手术室设备，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
9 | 一次性切口保护器 | 1、规格要求：价格相同的各规格，要求高度可变，规格必须包含如下常用规格外径：60、80、120、150、180、220、270mm等； 2、组成要求由外环、置入环、通道等部分构成, 由聚氨酯或硅橡胶材料等制成，要求无菌。 3、用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 要求提供样品 | C14020226400011 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 264 | 切口保护器类 | 0 | 不区分 | 11 | 切口保护器
10 | 一次性使用麻醉面罩 | 1、价格相同的各规格型号，不带头带。 2、组成要求由面罩壳、面罩气垫、气管接口、固定环、单向阀等组成。灭菌 | 要求提供样品 | C14250821100000 | C142508 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 麻醉用气管插管及面罩 | 211 | 面罩类 | 0 | 不区分 | 0 | 常规
11 | 医用脱脂纱布垫 | 1、规格要求：8cm*8cm*8P，气切纱布，开口纱 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥30×28，无X射线可探测组件，包装要求：1块/包，灭菌。 | 提供采购需规格中任意规格样品即可 | C14020226300010 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 263 | 医用垫类 | 0 | 不区分 | 10 | 医用垫
12 | 医用脱脂纱布垫 | 1、规格要求：8cm*8cm*8P，气切纱布，开口纱。 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥30×28，无X射线可探测组件，包装要求：2块/包，灭菌。 |  | C14020226300010 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 263 | 医用垫类 | 0 | 不区分 | 10 | 医用垫
13 | 医用纱布垫 | 1、规格要求：15cm*30cm-3层； 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥28×28，有X光可探测钡线(片)无带，包装要求：5条/包，灭菌。 | 提供采购需规格中任意规格样品即可 | C14020226300010 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 263 | 医用垫类 | 0 | 不区分 | 10 | 医用垫
14 | 医用纱布垫 | 1、规格要求：40cm*40cm-4层； 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥28×28，有X光可探测钡线(片)有带，包装要求：2条/包，灭菌。 |  | C14020226300010 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 263 | 医用垫类 | 0 | 不区分 | 10 | 医用垫
15 | 无菌脱脂纱布块 | 1、规格要求：8cm*8cm-8层； 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥28×28，3块/包，产品应无菌 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
16 | 脱脂纱布块（非无菌） | 1、规格要求：6cm*8cm-8层； 2、制作纱要求：纱支≥21×23，密度≥28×26，600块/包（15捆，40块/捆） | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
17 | X射线可探测无菌脱脂纱布块 | 1、规格要求：4cm*6cm； 2、制作纱要求：纱支≥21×21，密度≥28×28，带X射线脱脂棉纱布，10块/包，产品应无菌。 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
18 | 粘胶型石膏绷带 | 1、规格要求：75mm*4600mm等价格相同的各规格； 2、要求由天然石膏和胶质材料及脱脂棉纱布等组成。 3、用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 提供采购需规格中任意规格样品即可 | C17030121604000 | C170301 | 功能性敷料 | 包扎敷料 | 绷带 | 216 | 敷料类 | 4 | 天然石膏 | 0 | 常规
19 | 粘胶型石膏绷带 | 1、规格要求：125mm*4600mm等价格相同的各规格； 2、要求由天然石膏和胶质材料及脱脂棉纱布等组成； 3、用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |  | C17030121604000 | C170301 | 功能性敷料 | 包扎敷料 | 绷带 | 216 | 敷料类 | 4 | 天然石膏 | 0 | 常规
20 | 粘胶型石膏绷带 | 1、规格要求：150mm*4600mm等价格相同的各规格 2、要求由天然石膏和胶质材料及脱脂棉纱布等组成； 3、用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |  | C17030121604000 | C170301 | 功能性敷料 | 包扎敷料 | 绷带 | 216 | 敷料类 | 4 | 天然石膏 | 0 | 常规
21 | 碘仿纱条 | 1、规格要求：6cm*30cm； 2、由脱脂棉纱布、碘仿、甘油等组成； 3、用于皮肤的防护，碘仿发挥减少纱布腐败的辅助作用。 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
22 | 医用防护口罩 | 1、规格要求：无菌折叠头带型； 2、组成要求：由口罩体（含鼻夹）、口罩带和选用配置（挂钩、调节扣、密封条）组成，口罩体为五层结构，外层为聚丙烯纺粘无纺布，中间层为聚丙烯熔喷布、里层为聚丙烯纺粘无纺布组成，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，口罩耳带由氨纶涤纶材料制成的弹性带制成。 3、用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 | 要求提供样品 | C14020226200009 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 262 | 口罩类 | 0 | 不区分 | 9 | 口罩
23 | 一次性使用吸痰管 | 1、规格要求：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr等价格相同的各规格，无菌。 2、要求为喇叭头型，由喇叭型接头、管体等组成 | 要求提供样品 | C14171101000000 | C141711 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 10 | 管路类 | 0 | 不区分 | 0 | 常规
24 | 一次性使用吸痰包 | 1、规格要求：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr等价格相同的各规格，无菌。 2、吸痰管要求为喇叭头型，由喇叭型接头、管体等组成。 3、吸痰包配置要求含一次性使用吸痰管1根，无菌薄膜手套（PE）1只，无菌纸。 | 要求提供样品 | C14171101000000 | C141711 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 10 | 管路类 | 0 | 不区分 | 0 | 常规
25 | 一次性使用呼吸机配套管路 | 1、规格要求：双管路型(加强筋积水杯)成人1.6米（管路）； 2、组成要求由管路、转换接头、Y形件、机器端接头、积水杯等组成。 3、呼吸与危重症医学科呼吸机使用。 | 提供采购需规格中任意规格样品即可 | C14100424700001 | C141004 | 基础卫生材料 | 麻醉包及套件 | 其他麻醉套件 | 247 | 麻醉管路类 | 0 | 不区分 | 1 | 麻醉管路
26 | 一次性使用呼吸机配套管路 | 1、规格要求：双管路型(加强筋积水杯)小儿1.6米（管路）； 2、组成要求由管路、转换接头、Y形件、机器端接头、积水杯等组成。 3、呼吸与危重症医学科呼吸机使用。 |  | C14100424700001 | C141004 | 基础卫生材料 | 麻醉包及套件 | 其他麻醉套件 | 247 | 麻醉管路类 | 0 | 不区分 | 1 | 麻醉管路
27 | 医用咬嘴式雾化器 | 1、规格要求：6ml等价格相同的其他规格，无菌级； 2、材质要求为聚氯乙烯制成； 3、组成要求由咬嘴、导向器、雾化罐、连接管等组成。 | 要求提供样品 | C14020118200000 | C140201 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 药品吸入器 | 182 | 吸入器类 | 0 | 不区分 | 0 | 常规
28 | 医用透气胶带 | 1、规格要求：1.25×914cm等价格相同的各规格； 2、医用透气胶带要求为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂（医用压敏胶）的胶带，背材材质要求：PE（聚乙烯）； 3、用于将敷料粘贴固定于创面和将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
29 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 1、临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。 2、配置要求：硬膜外穿刺针1个、腰椎穿刺针1个、硬膜外麻醉导管1个、麻醉导管接头1个、药液过滤器1个、空气过滤器1个、低阻力注射器/玻璃注射器（5ml）1个、无菌注射器2个(20ml一个，3ml一个配针头)、负压管1个、无菌注射针4个、消毒液刷3个、导管固定垫1个、医用输液贴1个、医用透气胶带3个、橡胶医用手套1付、医用纱布3块、手术巾1个、包布1个、治疗巾1个、托盘1个、小药盒1个、导管固定器1个、导引针1支等组成。 | 要求提供样品 | C14100118900002 | C141001 | 基础卫生材料 | 麻醉包及套件 | 麻醉包 | 189 | 麻醉套包类 | 0 | 不区分 | 2 | 硬膜外麻醉
30 | 双腔支气管插管 | 1、规格要求：左侧型、右侧型，Fr26、Fr28、Fr31、Fr32、Fr33、Fr35、Fr37、Fr39、Fr41等价格相同的各规格。 2、用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 3、构成要求：由管体、气管套囊、支气管套囊、充气管、指示球囊、单向阀、四通、延长管、接头、导芯、墨菲孔 (仅限右侧型 )等组成。 | 要求提供样品 | C14250420900004 | C142504 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 209 | 气管插管类 | 0 | 不区分 | 4 | 不可视/双腔
31 | 一次性使用精密计量引流袋 | 1、要求报价格相同的注册证下各规格型号。 2、与医院现有导尿管或引流管配合，供患者治疗或外科手术时收集、存放废液用，无菌。 3、构成要求：由护帽、进液接头（带或不带采样口）、计量瓶、进液管、挂钩、袋体排液阀、袋体、绑带、排液管、空气膜、排液阀固定器、非乳胶橡筋、床单夹、夹子（或夹片）、计量瓶排液阀、进液接管等组成。 | 要求提供样品 | C14120203500000 | C141202 | 基础卫生材料 | 引流袋 | 引流袋 | 35 | 引流装置类 | 0 | 不区分 | 0 | 常规
32 | 一次性使用氧气管（简易呼吸器配件） | 1、要求可连接各厂家简易呼吸器； 2、规格要求：约2米长等价格相同的各规格； 3、材质要求：医用级PVC。 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
33 | 一次性使用储气袋（简易呼吸器配件） | 1、要求可连接各厂家一次性使用氧气管（简易呼吸器配件）。 2、规格要求：1600ml、2000ml等价格相同的各规格。 | 要求提供样品 | C14020200000000 | C140202 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 0 | - | 0 | 不区分 | 0 | 其他
34 | 一次性使用气管切开插管 | 1、规格要求：管径7、7.5等价格相同的各规格； 2、构成要求：由管胚、充气管、套囊、指示球囊、标准接头、单向阀等组成。 | 要求提供样品 | C14250502000002 | C142505 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管切开套管 | 20 | 套管类 | 0 | 不区分 | 2 | 带内套管