		[bookmark: _GoBack]附件4：垂直梯免费更换配件清单（费用包含在合同总价中）




	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	物料编号
	标准价（元）
	XX折价(元）保留2位小数点

	1
	补偿链或补偿钢丝绳

	包塑补偿链_13509325_D_WFBSφ9_Q235-A,PVC
	米
	R441010006
	57.76
	

	
	
	包塑补偿缆_13509326_A_WFQS150_Q235-A PVC
	米
	R441010002
	88.99
	

	2
	随行电缆
	扁形电缆_13200437_A_TVVB(EVVF(SR))60×0.75mm2;TVVBG60×0.75mm2
	米
	R211010117
	339.05
	

	3
	曳引钢丝绳
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A002662_Φ10_曳引绳_8×19S
	米
	A800000348
	17.37
	

	4
	曳引钢丝绳
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A000410_Φ12_曳引绳_国产绳_8×19S
	米
	A800000349
	21.93
	

	5
	限速器钢丝绳
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A002162_Φ6_限速器绳_国产绳_6×19S
	米
	A800000346
	7.64
	

	6
	限速器钢丝绳
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A000409_Φ8_限速器绳_国产绳_8×19S
	米
	A800000347
	9.97
	

	7
	反绳轮轴承
	深沟球轴承_GB276_6201-2Z
	只
	R311000013
	9.16
	

	8
	隔磁板
	RM平层隔磁板组件_13515666_B_HGE/HGP/MCA_T 89/B(单件隔磁板，对重后置)
	套
	A827010127
	84.53
	

	9
	涨紧轮开关
	限位开关_13515094_B_LX-22
	个
	E231010102
	133.03
	

	10
	轿厢缓冲器开关
	
	个
	A800000404
	144.71
	

	11
	对重缓冲器开关
	
	个
	A800000404
	144.71
	

	12
	上、下强迫减速开关
	限位开关_C0050730_A_HD/1370_HD/1370
	个
	U214010020
	115.28
	

	13
	上、下限位开关
	限位开关_13525817_B_HD/1370
	个
	U214010019
	71.19
	

	14
	上、下极限开关
	限位开关_14506114-A
	个
	U217010020
	127.19
	

	15
	地坑上急停开关
	凸轮开关_32098009_B
	个
	E231000008
	110.63
	

	16
	底坑下急停开关
	凸轮开关_32098009_B
	个
	E231000008
	110.63
	

	17
	厅门门锁正、副触点
	层门门锁组件_16201906_E_21500365_A_L
	副
	B399010872
	237.35
	

	18
	轿门门锁正、副触点
	层门门锁组件_16201906_E_21500365_A_L
	副
	B399010872
	237.35
	

	19
	厅门门锁
	层门锁匙组件_16003065_A_13500428_A
	套
	B399000069
	23.23
	

	20
	轿门挂板
	门滑轮组组件_16501010_B_22500504_A_OP=1000、1100、1200
	副
	B499000021
	327.47
	

	21
	轿门挂板
	门滑轮组组件_16501010_A_22500503_A_OP=800、900
	副
	B499000020
	252.58
	

	22
	厅门挂板
	门滑轮组组件_16501386_A_22500547_A
	副
	B499000022
	250.59
	

	23
	厅门联动绳组
	拉绳组件_23508963_B_EH=2100
	套
	B399010468
	10.49
	

	24
	重锤（或弹簧）
	重锤组件
	个
	B499251060
	75.56
	

	25
	外呼面板
	召唤箱面板_F8301792_A_13523637_A/13508689_A_δ=2mm_发纹不锈钢_POS439
	块
	S421252910
	170.9
	

	26
	外呼面板
	召唤箱面板_F7513311_A_13523620_A/13508689_F_发纹不锈钢_POS439
	块
	S421250044
	189.45
	

	27
	外呼按钮
	ML系列按钮_C0102376_H_ML-MWE
	个
	U216268640
	76.89
	

	28
	门球
	滚轮_83107292_A
	只
	R599000117
	55.53
	

	29
	门滑块
	门靴_13001341_A
	只
	R549000005
	12.2
	

	30
	消防按钮
	消防开关_16500179_A_22200708_B_发纹不锈钢_SUS304
	个
	E231000029
	258.7
	

	31
	厅门地坎
	层门踏板装配_16201902_G_22503346_D_OP=900（钢牛腿）_铝型材_LF5
	根
	B499000017
	286.37
	

	32
	单个感应器
	光电位置检测器_14504368_A_GLS-126NT
	个
	U399000001
	395.34
	

	33
	内选按钮
	FL系列按钮_C0099050_A
	个
	U216268282
	50.78
	

	34
	内选按钮
	ML系列按钮_C0102376_H_ML-MWE
	个
	U216268640
	76.89
	

	35
	轿厢通话装置
	轿厢分机(二线制对讲机)_13508490_A_HY-WDJ-C，LH-WDJ-C
	个
	U261010005
	150.78
	

	36
	安全触板开关
	微动开关_23502486_A_D4N-4132_D4N-4132
	个
	U214000005
	139.01
	

	37
	轿厢称量装置
	涡流式传感器_22502066_A_DW-01
	套
	S641010000
	498.33
	

	38
	轿厢箱扶手
	侧面扶手_FA428563_A_C0029516_A_L40×40×4_Q235-A
	根
	R731313293
	112.26
	

	39
	门机皮带
	OP=800
	条
	R549010558
	111.48
	

	40
	门机皮带
	OP=900
	条
	R549010000
	119.5
	

	41
	门机皮带
	OP=1000
	条
	R549010562
	122.21
	

	42
	门机皮带
	OP=1100
	条
	R549010565
	142.33
	

	43
	轿厢靴衬/滚轮
	滚轮_23507161_B_Φ160
	个
	R549010246
	374.13
	

	44
	对重靴衬/滚轮
	对重导靴_C0122870_A
	个
	A799252078
	87.56
	

	45
	轿厢风扇
	GF-972L,100V
	个
	U111010072
	433.92
	

	46
	轿厢风扇
	GF-971L, 100V
	个
	U531000001
	65.59
	

	47
	轿厢风扇
	GF-971H AC220V 4P 50Hz
	个
	U531000006
	33.13
	

	48
	轿厢风扇
	GF-972H AC220V 4P 50Hz
	个
	U531010014
	55.14
	

	49
	轿厢风扇
	FB-9B,220V
	个
	U111010011
	59.39
	

	50
	撞弓
	开关打板_23503136_A_δ=3_19mm×95mm×50mm_喷涂钢板_Q235-A
	套
	R722010831
	10.12
	

	51
	主接触器
	接触器_32487417_A_SC-5-1/G
	个
	U241000029
	494.11
	

	52
	限速器开关
	限速器开关装配_16511921_A_13509140_A_左出轴
	个
	A811010003
	122.4
	

	53
	主机轴承
	复合轴承_A000343_SF-1/4025
	个
	R599000157
	20.29
	

	54
	导向轮轴承
	深沟球轴承_13519376_B_6214-2Z,TWB_
	个
	R599014091
	183.48
	

	55
	松闸板手
	释放杆_14505245_A_Φ27，L=920_Q235-A
	把
	R719010076
	90.74
	

	56
	制动电阻
	波绕电阻_13522824_B_3000W
	组
	U511010302
	442.96
	

	57
	主机冷却风扇
	风扇_C0090058_A_4715KL-07W-B49-P03_4715KL-07W-B49-P03
	个
	U121250027
	227.81
	

	58
	机房电话
	机房主机(二线制对讲机)_13508491_A_HY-WDJ-D, DC24V
	个
	U261010003
	291.59
	

	59
	外呼板
	SCL C5电梯外召板_C0013774_E_无信号灯_SCL C5
	块
	S211010731
	383.88
	

	60
	轿厢接口板
	SCLE板_13514405_A
	块
	S211010148
	286.46
	

	61
	轿厢接口板
	SCLE板_13514405_B
	块
	S211010485
	286.46
	

	62
	群控板
	MLC装配1_C0032810_A_标准
	块
	B621010608
	96.05
	

	63
	无机房应急操纵板
	手持检修盒_N3001656_A
	块
	E231010787
	493.06
	

	64
	机房通讯板
	轿顶子机(二线制对讲机)_13508488_A_HY-WDJ-A, DC24V
	块
	U261010004
	213.33
	

	65
	垫圈
	δ=0.5_青铜_C5210P，ECB-240制动器用
	个
	R721010285
	19.75
	

	66
	橡胶防尘罩
	
	个
	R549010644
	63.79
	

	67
	复合轴承
	SF-1/2520
	个
	R599014371
	11.89
	

	68
	复合轴承
	SF-1/3530
	个
	R599014372
	17.54
	

	69
	销（抱闸用）
	
	个
	R711010077
	192.19
	

	70
	压缩弹簧
	SWRS82B
	个
	R451010104
	5.29
	

	71
	销钉
	
	个
	R599010207
	0.77
	

	72
	销（抱闸用）
	
	个
	R711010076
	2.76
	

	73
	螺栓
	
	个
	R719010045
	8.72
	

	74
	弹簧
	
	个
	R454010000
	1.94
	

	75
	高速主机用DISK制动器板弹簧
	
	个
	R455010015
	17.49
	

	76
	制动弹簧
	Φ5.5×Φ27.5×71
	个
	R451010131
	19.16
	

	77
	钢丝绳
	含木轴)_Φ12-8×19(国产
	米
	A800000349
	21.93
	

	78
	钢丝绳(工程专用,含木轴)
	Φ8-8×19(国产)
	米
	A800000347
	9.97
	

	79
	断路器
	PL9-D 4/2
	个
	U213010169
	356.85
	

	80
	断路器
	5SY6 3328 CC,5SJ6 3328 CC20,5SY6 3328 CC,5SJ6 3328 CC20
	个
	U213010054
	415.28
	

	81
	电子计次，计时器
	有源
	个
	S831000001
	285.62
	

	82
	接触器_13516778_A
	ASL09-30-01-83
	个
	U241000029
	494.11
	

	83
	接触器SC-4-1/G
	SC-4-1/G　,SC-4-1/G
	个
	U241000029
	494.11
	

	84
	MY4继电器
	MY4-DC，24V
	块
	U285010009
	67.44
	

	85
	MY继电器底座
	PYF14A-E
	个
	U721000002
	48.41
	

	86
	端子排总装
	TK-12
	块
	U271010025
	53.56
	

	87
	蜂鸣器
	DC24V-小于或等于30mA-贴纯英文铭牌
	个
	U261010119
	61.16
	

	88
	连接器(80P)
	80P,80P
	个
	U272010072
	412.63
	

	89
	钢丝绳
	Φ8,8×19S+SFC
	米
	R431000008
	9.59
	

	90
	钢丝绳
	Φ12,8×19S+NFC
	米
	R431000009
	21.12
	

	91
	三角皮带
	
	条
	R549000134
	134.45
	

	92
	WAGO端子排
	10mm2
	块
	U272010690
	76.12
	

	93
	电源显示板
	HAA2029A
	块
	S000003534
	227.18
	

	94
	EMI滤波器
	HAA2011A1
	个
	S000003151
	243.56
	

	95
	四联开关
	DZ47-60-C60/4P
	个
	U213250037
	191.69
	

	96
	接触器
	SH-4422(380/400)
	个
	U241010205
	259.63
	

	97
	停电柜97SB接触器
	SC-E1P4-C
	个
	S211253846
	463.57
	

	98
	电缆
	BVV4×1MM2+1×2MM2
	米
	S711011625
	27.84
	

	99
	电缆
	RVV4×0.75MM2+1×2MM2
	米
	S711010077
	22.16
	

	100
	透镜
	
	个
	C841010393
	14.43
	

	101
	透镜
	
	个
	S429014367
	30.6
	

	102
	6P插接痤
	6C,1－174930－1
	个
	U271000026
	5.03
	

	103
	电缆
	BVV4×1MM2+1×2MM2
	米
	S711011625
	27.84
	

	104
	透镜
	
	个
	C841010393
	14.43
	

	105
	透镜
	
	个
	S429014367
	30.6
	

	106
	6P插接痤
	6C,1－174930－1
	个
	U271000026
	5.03
	

	107
	安全继电器
	V23050-A1048-A542　,V23050-A1048-A542
	个
	U284000001
	166.63
	

	108
	断路器
	PL9-C6/2,PL9-C
	个
	U213010140
	196.03
	

	109
	插接头
	D2-20P
	个
	U721010003
	7.02
	

	110
	GRB总装
	
	套
	S131010041
	79.6
	

	111
	指示灯
	(B22-R111-138)-AC380V-红色,B22-R111-138
	个
	U251010018
	24.63
	

	112
	二极管
	1N5397-600V-1.5A-(DO-15)
	颗
	U641000006
	0.95
	

	113
	40D-BD板
	
	块
	S211010751
	300.77
	

	114
	端子台
	TK-22,TK-22
	个
	U271010103
	96.64
	

	115
	8极插接座
	8C　,1－174937－1
	个
	U271000006
	8.68
	

	116
	电缆
	BVV2×0.75MM2+1×2MM2
	米
	S711000299
	16.71
	

	117
	垫柱
	
	个
	R551000209
	0.36
	

	118
	插头接触子
	
	个
	U272000023
	0.57
	

	119
	闭端端子
	CE-2　,CE-2
	个
	U272000037
	0.09
	

	120
	插接电缆装配
	
	套
	E122010205
	158.56
	

	121
	插接电缆汇总
	
	个
	E122010226
	50.73
	

	122
	簧片
	
	个
	U279010043
	21.7
	

	123
	层门三角锁组件
	
	套
	B399010452
	22.69
	

	124
	极限开关支架装置
	
	个
	A831000014
	199.65
	

	125
	凸轮开关
	KB-D
	个
	U217000009
	75.94
	

	126
	导靴座底座
	
	个
	R722010851
	134.88
	

	127
	胶垫
	
	个
	R549000071
	5.33
	

	128
	筒灯保护件装配
	
	套
	R723018417
	74.22
	

	129
	侧防护罩
	
	个
	R723033991
	51.21
	

	130
	高速无齿主机手动盘车装置链条
	
	个
	R599010111
	161.65
	

	131
	急停按钮
	(YW1B-V4EO1R)-急停,YW1B-V4E01R
	个
	U217010004
	63.5
	

	132
	铭牌
	
	块
	A161000003
	43.26
	

	133
	带引线插接座
	4P带引线
	个
	U272000046
	8.68
	

	134
	BX-SCL-C3板
	BX-SCL-C3 V2.0
	块
	S211010716
	467.82
	

	135
	保险丝
	快断-250V-5A,甲35
	颗
	U231000007
	4.46
	

	136
	带盖闸刀开关
	250V 15A
	个
	U211000001
	69.67
	

	137
	保险管
	(RF1-20 5A)-快断-250V-5A,RF1-20
	颗
	U231010020
	1
	

	138
	插接头
	J11DF-20V-KX
	个
	U272010177
	4.32
	

	139
	GRB总装
	
	套
	S131010045
	79.46
	

	140
	GRB总装
	
	套
	S131010042
	76.75
	

	141
	20极插接座
	MLC-20C　,1－174960－1
	个
	U271000013
	19.03
	

	142
	二极管
	1N4007-1000V-1A-1.1V-(DO-41),IN4007
	颗
	U641000001
	0.24
	

	143
	西门子微断简易锁
	
	个
	U213010030
	52.79
	

	144
	接触器
	SC-5-1/G,SC-5-1/G
	个
	U241000029
	494.11
	

	145
	分流板
	
	块
	B699011126
	346.13
	

	146
	二极管
	IN4007,IN4007
	颗
	U642000002
	0.24
	

	147
	二极管
	P1000M
	颗
	E299010726
	8.45
	

	148
	3极插接座
	3C　,1－174928－1
	个
	U271000028
	5.55
	

	149
	拨动开关
	(HP-S1002)-黑色
	个
	U212000002
	22.78
	

	150
	电缆
	RVV6×0.75MM2，L=6450MM
	米
	S711000131
	149.39
	

	151
	插接电缆装配
	RVV8×0.75mm2,L=1000mm
	套
	E122010167
	51.68
	

	152
	屏蔽双绞线
	RVVP4×0.75MM2
	个
	S711010367
	19.3
	

	153
	闭端端子
	CE-1
	个
	U272010028
	0.32
	

	154
	轴
	Φ22
	个
	R711000123
	22.06
	

	155
	滚轮
	
	个
	R599010187
	43.09
	

	156
	拉伸螺旋弹簧
	Φ1.8
	个
	R452000006
	44.99
	

	157
	开门锁杆
	δ=2
	个
	R722036979
	3.23
	

	158
	毛毡
	Δ=6
	个
	R599000074
	6.45
	

	159
	绳头楔块
	WS-12
	块
	R715000003
	25.87
	

	160
	毛毡
	Δ=6
	个
	R599000074
	6.45
	

	161
	绳头楔块
	WS-12
	块
	R715000003
	25.87
	

	162
	轴支座
	L125×80×12
	个
	R715010007
	225.37
	

	163
	滚柱装配
	
	套
	A599000063
	60.12
	

	164
	侧防护罩
	
	个
	R723033992
	48.77
	

	165
	制动盘防护罩
	
	个
	R723026000
	137.14
	

	166
	制动靴
	
	个
	R715011051
	182.56
	

	167
	螺口灯泡
	
	个
	R599021649
	6.69
	

	168
	螺栓
	
	个
	R719010046
	2.85
	

	169
	按钮插接组件
	4P
	套
	U272010198
	3.75
	

	170
	铭牌
	
	块
	U711010027
	1.38
	

	171
	薄型圆按钮
	FL-PW
	个
	U216010094
	61.84
	

	172
	电流传感器
	HAS 200-S/SP50,HAS 200-S/SP50
	套
	S821010003
	189.03
	

	173
	固定座
	EW35
	个
	U731010028
	3.16
	

	174
	机房主机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-D
	个
	U261010003
	291.59
	

	175
	毛毡
	
	个
	R599000219
	6.19
	

	176
	闭端端子
	CE-5　,CE-5
	个
	U272000038
	0.24
	

	177
	20极插接头
	20P　,1－174952－1
	个
	U271000018
	6.69
	

	178
	层门门锁开关
	UL-Q2
	个
	B499010725
	86.14
	

	179
	橡胶衬套
	
	个
	R549000010
	1.63
	

	180
	止动螺栓
	M10×45
	个
	R599010006
	6.46
	

	181
	复押型门缝胶条(右)
	SPCC-3D（右）
	个
	R549010431
	58.76
	

	182
	导轨接油装置
	
	个
	A839000018
	44.84
	

	183
	限位开关
	SND4111SP-C-R,SND4111SP-C-R
	个
	U217010020
	127.19
	

	184
	深沟球轴承
	6205-2RS
	个
	R311000005
	22.59
	

	185
	绳头楔套
	
	个
	R719000003
	118.65
	

	186
	弹簧上座
	Δ=1.5
	个
	R722000142
	11.07
	

	187
	凸轮开关
	KB-D
	个
	U217000012
	87.18
	

	188
	盖
	
	个
	R551000200
	8.36
	

	189
	杆（微机房用制动器ECB-240S/M/L）
	圆钢Φ=36
	个
	R711010070
	124.71
	

	190
	钥匙
	
	个
	R599000098
	3.84
	

	191
	灯座
	
	个
	U731010386
	6.69
	

	192
	电缆
	RVV8*0.75mm2+1*2mm2
	米
	S711010063
	35.17
	

	193
	带引线插接头
	4P带引线
	个
	U272000001
	4.25
	

	194
	插入板
	
	块
	R722000431
	6.78
	

	195
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000143
	8.31
	

	196
	铰链组件2
	Δ=1.5MM
	套
	R715013014
	15.96
	

	197
	铰链组件1
	Δ=1.5MM
	套
	R715013012
	7.5
	

	198
	4P插接头
	(VHR-4N)-4P-P3.96-母,VHP-4N
	个
	U272010126
	0.9
	

	199
	WAGO接线端子隔板
	(281-311)-厚度2.5mm-灰色,281-311
	块
	U272010158
	4.38
	

	200
	断路器
	PL9-C4,PL9-C
	个
	U213010142
	245.07
	

	201
	保险管
	RF1-20 10A,RF1-20
	颗
	U231010021
	1
	

	202
	插接头
	8P
	个
	U721000060
	4.34
	

	203
	GRB总装
	
	套
	S131010044
	79.46
	

	204
	电容
	UB12X225JM5XSA-2.2uF-1200V+/-5%
	个
	U521010120
	227.94
	

	205
	电阻器
	(RXG－B-70W-1.5Ω)-1.5R-70W+/-5%-212*26*60-径向引脚,RXG-B
	块
	U511010311
	90.4
	

	206
	橡胶板
	Δ=1，0.5M2/块
	块
	R549000068
	38.18
	

	207
	20极插接座
	20C　,1－174936－1
	个
	U271000017
	11.25
	

	208
	电缆
	RVV8×0.75MM2
	米
	S711000305
	26.44
	

	209
	8极插接头
	8P,1－173850－1
	个
	U271000005
	6.22
	

	210
	插接电缆汇总
	
	个
	E122010217
	79.46
	

	211
	限位轮
	Φ36
	个
	R712000089
	10.4
	

	212
	门锁底座
	Δ=3
	个
	R722000398
	39.32
	

	213
	层门导靴
	
	个
	R549010645
	9.11
	

	214
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000721
	111.6
	

	215
	三角锁警示标志
	
	个
	U711010375
	0.19
	

	216
	弹簧座
	
	个
	R551000197
	1.66
	

	217
	导轨压码组件
	
	套
	A824000005
	6.74
	

	218
	深沟球轴承
	6202-2Z
	个
	R311000002
	9.85
	

	219
	压缩弹簧
	
	个
	R451000006
	63.93
	

	220
	涡流式传感器
	DW-01
	套
	S641010000
	498.33
	

	221
	微动开关
	
	个
	U214000002
	101.99
	

	222
	防振橡胶
	
	个
	R541000006
	59.35
	

	223
	毛毡
	Δ=1.5
	个
	R599000097
	1.36
	

	224
	盘车手轮挂钩
	
	个
	R723038428
	68.12
	

	225
	深沟球轴承
	6204-2Z
	个
	R311000022
	38.54
	

	226
	橡胶衬套
	
	个
	R549000028
	3.16
	

	227
	释放杆撬头
	
	个
	R715010143
	138.8
	

	228
	机房警示牌
	
	块
	U711000094
	4.29
	

	229
	防振橡胶
	
	个
	R541000025
	370.19
	

	230
	急停按钮
	A22.E.STOP/K01
	个
	U216010047
	78.88
	

	231
	控制电缆夹具
	CLAMP
	个
	U731000003
	16.68
	

	232
	安全标志
	
	个
	U711000030
	6.51
	

	233
	指示牌
	
	块
	U711000026
	4.52
	

	234
	三角钥匙
	
	个
	R599000068
	8.59
	

	235
	井道照明分歧点装配
	
	套
	U111250016
	145.99
	

	236
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000128
	8.31
	

	237
	铭牌
	δ=0.5
	块
	U711000157
	8.31
	

	238
	报站扬声器
	
	个
	U261000009
	62.98
	

	239
	插接电缆
	
	个
	C799010025
	135.92
	

	240
	插座接触子
	(0-1318105-1)-磷青铜
	个
	U272000031
	0.95
	

	241
	风扇
	AA1281UB-AW
	个
	U121010036
	181.68
	

	242
	温度传感器
	OHD3-90B
	套
	S899010027
	73.45
	

	243
	保险管
	5F 2A,5F
	颗
	U231010112
	6.6
	

	244
	压敏电阻
	470V,FNR-20K471,FNR-20K471
	块
	U512010023
	4.25
	

	245
	交流电容器
	(MKD400-I-1.7)-34uF-100V+10%/-5%,MKD400-I-1.7
	个
	U521010123
	299.5
	

	246
	安装导轨
	L=145
	个
	R722002298
	8.36
	

	247
	尼龙胀铆钉
	RIVET
	个
	U731000022
	0.45
	

	248
	继电器
	
	个
	U285010017
	79.26
	

	249
	光电位置检测器
	GLS-126NT
	套
	U399250039
	395.34
	

	250
	急停开关盒
	
	个
	E231000046
	142.97
	

	251
	二芯电缆
	RVV2×0.75SQ，L=3.5M
	个
	S711010076
	33.32
	

	252
	限位开关
	HD/1370
	个
	U214010019
	71.19
	

	253
	电缆
	RVV2×0.75MM2
	米
	S711010257
	7.31
	

	254
	无源单路视频收发器
	SJ-V-PR
	个
	U632010000
	150.29
	

	255
	扁缆固定夹
	Δ=1MM
	个
	U731000001
	3.04
	

	256
	层门门锁组件
	
	套
	B399010872
	237.35
	

	257
	门锁触头
	
	个
	R411010186
	85.7
	

	258
	限位螺栓
	M8×40
	个
	R719000038
	5.24
	

	259
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000681
	143.78
	

	260
	限位螺栓
	M8
	个
	R599000103
	4.46
	

	261
	轴套
	Φ12
	个
	R712000115
	2.15
	

	262
	门锁组件易耗件
	
	套
	A839011453
	6.74
	

	263
	导轨接油槽(T-13K)
	Δ=1
	个
	R722000071
	12.2
	

	264
	导轨压码组件
	
	套
	A824000006
	6.6
	

	265
	深沟球轴承
	608-2Z
	个
	R311000009
	6.33
	

	266
	导靴
	
	个
	R549000001
	90.79
	

	267
	绳头拉杆
	
	个
	R711000003
	89.04
	

	268
	高速无齿主机手动盘车装置链条
	
	个
	R599010112
	92.64
	

	269
	释放杆
	Φ27，L=920
	个
	R719010076
	90.74
	

	270
	对重警示牌
	Δ=0.5
	块
	U711000061
	31.64
	

	271
	层门锁匙组件
	
	套
	B399000069
	23.23
	

	272
	带引线插接头
	2P
	个
	U272000002
	3.32
	

	273
	小形按钮开关
	
	个
	U216000011
	72.19
	

	274
	IC卡刷卡铭牌
	
	块
	U711010032
	25.63
	

	275
	带引线插接头
	4P
	个
	U272000003
	6.64
	

	276
	轿厢分机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-C，LH-WDJ-C
	个
	U261010005
	150.78
	

	277
	保险管
	RF1-20 1A,RF1-20
	颗
	U231010019
	1
	

	278
	插接头
	J11SF-03V-KX
	个
	U272010173
	1.54
	

	279
	12极插接头
	12P　,1－173851－1
	个
	U271000011
	7.93
	

	280
	WAGO弹簧端子装配
	50MM×70MM
	套
	U711010121
	0.9
	

	281
	插接电缆
	670mm
	个
	S731010151
	287.51
	

	282
	直流电容
	HCGF5A2G472IME12R
	个
	U521010122
	323.11
	

	283
	GRB总装
	
	套
	S131010040
	77.63
	

	284
	熔断器式隔离开关
	E92/32
	个
	U211010003
	123.49
	

	285
	定位垫柱
	
	个
	U731010132
	0.62
	

	286
	插头接触子
	(173633-2)-磷青铜
	个
	U272000047
	0.66
	

	287
	急停开关盒
	
	个
	E231000008
	110.63
	

	288
	井道照明安装接线
	
	个
	U821000007
	67.16
	

	289
	螺口灯泡
	36V 40W
	个
	U111000012
	3.16
	

	290
	电缆
	RVV4×0.75MM2
	米
	S711011175
	15.14
	

	291
	插接电缆装配
	
	套
	E122010211
	86.83
	

	292
	门机开关插接电缆
	RVV8×0.75mm2,L=3070mm
	个
	E123000023
	103.51
	

	293
	插接电缆装配
	RVV20×0.75mm2,L=6000mm
	套
	E122010160
	462.98
	

	294
	电缆装配
	
	套
	E129000053
	22.69
	

	295
	凸轮开关电缆组合
	
	个
	B499011063
	84.61
	

	296
	层门钢丝绳组件
	
	米
	B399000070
	66.25
	

	297
	滚轮
	
	个
	R599000080
	21.64
	

	298
	复押型门缝胶条(左)
	SPCC-3D（左）
	个
	R549010430
	58.76
	

	299
	拉绳组件
	
	套
	B399010468
	10.49
	

	300
	拉绳
	Φ3
	个
	R551010920
	15.87
	

	301
	光幕配套软电缆装配
	
	套
	S711010946
	363.23
	

	302
	链条装配
	
	套
	B211019482
	197.2
	

	303
	链条
	
	个
	R441010000
	87.24
	

	304
	导轨接油装置
	
	个
	A839000014
	48.27
	

	305
	油盅装配
	
	套
	A799010544
	37.92
	

	306
	毛毡
	Δ=6
	个
	R599000069
	6.31
	

	307
	制导块
	
	块
	R715252129
	103.78
	

	308
	贯流风扇
	
	个
	U121000002
	497.38
	

	309
	上防护罩
	
	个
	R723026001
	69.56
	

	310
	吊装铭牌
	
	块
	A161010079
	27.17
	

	311
	微动开关
	Z-15GD55-B,Z-15GD55-B
	个
	U214010001
	168.06
	

	312
	标贴
	
	个
	U711010095
	3.75
	

	313
	方向标签
	δ=0.08
	个
	U711000060
	1.36
	

	314
	安全标志
	
	个
	U711000035
	0.45
	

	315
	闭端端子
	CE-2　,CE-2
	个
	U272010070
	0.09
	

	316
	铭牌
	Δ=0.2
	块
	U711000171
	1.04
	

	317
	插头接触子
	
	个
	U272000035
	1.04
	

	318
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000142
	8.31
	

	319
	透镜
	
	个
	S421012336
	61.02
	

	320
	按钮组件
	
	套
	C819010481
	65.22
	

	321
	薄型警铃圆按钮
	FL-PJ
	个
	U216010103
	61.84
	

	322
	钥匙开关
	
	个
	R599010084
	65.54
	

	323
	无源单路视频收发器
	SJ-V-PT
	个
	U632010008
	157.8
	

	324
	断路器
	5SY6 3408 CC
	个
	U213010055
	454.67
	

	325
	蜂鸣器
	DC24V-小于或等于30mA
	个
	U261000010
	64.21
	

	326
	GRB总装
	
	套
	S131010043
	84.95
	

	327
	线绕电阻
	100R-25W-D18*110-径向引脚-(3C421708-G作业)
	块
	U511000089
	38.11
	

	328
	IC卡
	
	张
	U799010602
	16.32
	

	329
	包塑补偿链
	WFBSΦ9
	个
	R441010006
	57.76
	

	330
	8极插接座
	8C　,1－174931－1
	个
	U271000029
	8.97
	

	331
	插座接触子
	5P　,170286－1
	个
	U272000029
	0.86
	

	332
	6极插接头
	6P　,1－174923－1
	个
	U271000001
	6.45
	

	333
	定滑轮组件
	
	套
	B499000008
	91.12
	

	334
	定滑轮组件
	
	套
	B499000009
	89.79
	

	335
	滚轮
	
	个
	R599000117
	55.53
	

	336
	二合一蜂鸣器
	(FMQ-2-1)-DC24V
	个
	U261010023
	94.51
	

	337
	导轨接油盘
	Δ=1
	个
	R722000067
	21.7
	

	338
	张紧绳轮
	
	个
	R712250342
	350.73
	

	339
	绳头拉杆
	
	个
	R711000002
	83.62
	

	340
	开口销
	5×36
	个
	R326000016
	0.18
	

	341
	油芯
	1束(52条)
	个
	R599000079
	7.12
	

	342
	端子排总装
	(TK-6)-(20A-6位)
	块
	U271010019
	27.03
	

	343
	导靴用挡块橡胶
	Δ=3
	块
	R549000057
	2.94
	

	344
	防振橡胶
	
	个
	R541000011
	15.04
	

	345
	LED射灯
	
	个
	U111250120
	79.88
	

	346
	插销开关
	220V 1A
	个
	U217000001
	125.25
	

	347
	刹车片
	
	个
	R599010202
	646.2
	

	348
	扁形电缆
	TVVB(EVVF(S-PS))40×0.75MM2+2PS
	个
	S711010455
	268.62
	

	349
	导轨油
	MACHINE46，2.5L/罐
	个
	R521000004
	131.08
	

	350
	铭牌
	δ=0.5
	块
	U711260786
	16.41
	

	351
	井道照明灯具
	
	个
	R599021392
	58.76
	

	352
	钥匙开关
	欧姆龙V-10-1E
	个
	U217000005
	159.04
	

	353
	VIB-MA型召唤箱装配(无泊梯)
	
	套
	C841010590
	919.4
	

	354
	警铃按钮、对讲接线
	
	个
	U721010100
	31.37
	

	355
	插座接触点
	(173630-6)-磷青铜
	个
	U272000022
	0.57
	

	356
	按钮开关
	YW1B-M1E10G,YW1B-M1E10G
	个
	U216010044
	33.46
	

	357
	检修开关
	选择开关-(YW1S-2E11)-交替型-黑色,YW1S-2E11
	个
	U216010041
	72.52
	

	358
	垫柱
	Φ10×11
	个
	R551000137
	1.14
	

	359
	终端电源
	
	块
	U419010076
	371.04
	

	360
	插接头
	D2-6P
	个
	U721010001
	3.84
	

	361
	圆筒帽形熔断器
	RO15,RO15
	个
	U231010081
	11.25
	

	362
	40D-BD板装配
	
	块
	B621010552
	308.42
	

	363
	安全继电器
	V23050-A1048-A542,V23050-A1048-A542
	个
	U284010007
	227.81
	

	364
	上电缓冲电阻
	10R-100W+/-5%,R2169
	块
	U511010310
	147.13
	

	365
	毛毡
	
	个
	R599000220
	6.41
	

	366
	包塑补偿链
	WFBSΦ14
	个
	R441010010
	120.41
	

	367
	轿顶照明箱
	
	套
	E299010015
	209.14
	

	368
	轿顶照明总装
	
	套
	U721010004
	211.26
	

	369
	电缆
	RVV20×0.75MM2，L=6000MM
	米
	S711000127
	317.44
	

	370
	3极套插芯
	3P
	个
	U271000025
	6.98
	

	371
	插座接触点
	173631-6
	个
	U272000051
	0.57
	

	372
	开关盒
	
	个
	R551011016
	21.4
	

	373
	轴
	Φ19
	个
	R711000132
	7.26
	

	374
	深沟球轴承
	6200-2Z
	个
	R311000003
	6.98
	

	375
	轴用弹性挡圈
	12
	个
	R349000006
	0.09
	

	376
	深沟球轴承
	6201-2Z
	个
	R311000013
	9.16
	

	377
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000684
	91.89
	

	378
	电线_A000001_TRVCTF，L=5.5m
	
	个
	S721000003
	319.47
	

	379
	微动开关
	Z-15GW2-B,Z-15GW2-B
	个
	U214000001
	88.75
	

	380
	门防震橡胶
	
	个
	R549000046
	1.85
	

	381
	门靴
	
	个
	R549000005
	12.2
	

	382
	弹簧座
	
	个
	R551010962
	0.71
	

	383
	弹簧
	碳素弹簧钢丝
	个
	R451010116
	1.42
	

	384
	复合轴承
	SF-1/4025
	个
	R599000157
	20.29
	

	385
	减振胶筒
	
	个
	R541000001
	72.76
	

	386
	弹簧下座
	
	个
	R723000311
	10.4
	

	387
	挡绳轴
	Φ12_Q235-A
	个
	R711010034
	19.15
	

	388
	靴衬
	
	个
	R551000093
	18.53
	

	389
	楔块
	
	块
	R715251808
	178.7
	

	390
	滚花释放螺栓
	
	个
	R719010240
	54.1
	

	391
	缓冲橡胶
	Φ15.5
	个
	R541010093
	10.76
	

	392
	轿顶照明装配
	AC220V行灯+AC220V插座
	套
	U111010203
	183.62
	

	393
	支架
	喷涂钢板_Q235-A
	个
	R722003164
	8.12
	

	394
	销
	Φ6，BLD-500的外制动盘销
	个
	R711000401
	19.89
	

	395
	消音片
	
	个
	R721000798
	38.16
	

	396
	衬套
	
	个
	R712000270
	111.37
	

	397
	制动弹簧
	Φ5.0×Φ29.75×79
	个
	R451010133
	17.75
	

	398
	消音片
	
	个
	R712000263
	272.5
	

	399
	防振橡胶
	
	个
	R541000014
	156.62
	

	400
	钢丝绳(工程专用,含木轴)
	Φ6-6×19(国产
	米
	A800000346
	7.64
	

	401
	钢丝绳
	含木轴)_Φ10-8×19(国产
	米
	A800000348
	17.37
	

	402
	散热片
	
	个
	U741000068
	17.54
	

	403
	透镜
	
	个
	U799000063
	72.32
	

	404
	空气开关挂锁装置
	
	个
	U217000014
	64.64
	

	405
	拨动开关
	
	个
	U212000001
	25.15
	

	406
	B95 再生电阻接线板
	红铜板_C1100P
	块
	R722000342
	9.4
	

	407
	制动电阻
	6Ω±5%
	块
	U511000077
	461.04
	

	408
	制动电阻
	8Ω±5%
	块
	U511000074
	438.44
	

	409
	制动电阻
	24Ω±5%
	块
	U511000076
	438.44
	

	410
	RC模块
	
	块
	S649010004
	131.22
	

	411
	断路器
	5SY6 1167 CC,5SJ6 1167 CC20,5SY6 1167 CC,5SJ6 1167 CC20
	个
	U213000020
	81.36
	

	412
	遥监继电器板装配
	
	块
	B699000073
	255.21
	

	413
	钢丝绳
	Φ6,6×19S+SFC
	米
	R431010015
	7.21
	

	414
	钢丝绳
	Φ10_曳引绳_国产绳_8×19S+NFC
	米
	R431010006
	14.92
	

	415
	自闭力保持装置磁铁
	
	个
	R599298030
	245.12
	

	416
	Ｖ传送带
	
	条
	R549000133
	106.22
	

	417
	钥匙开关
	欧姆龙V-10-1E
	个
	U217000005
	159.04
	

	418
	小形按钮开关
	
	个
	U216000011
	72.19
	

	419
	钥匙
	
	个
	R599000098
	3.84
	

	420
	检修开关
	YW1S-2E01,YW1S-2E01
	个
	U216010042
	75.56
	

	421
	断路器（带漏电）
	NDB2LE-63D 10/2P
	个
	U213010220
	320.38
	

	422
	插接座
	1-1318117-3 3P
	个
	U721000044
	3.62
	

	423
	钥匙开关
	
	个
	U217000011
	86.04
	

	424
	带引线电源插接头
	
	个
	U272000141
	20.2
	

	425
	保险丝
	快断-250V-5A,甲35
	颗
	U231000007
	4.46
	

	426
	断路器
	5SY6 1017 CC,5SJ6 1017 CC20,5SY6 1017 CC,5SJ6 1017 CC20
	个
	U213010024
	144.5
	

	427
	12极插接座
	MLC-12P　,1－174957－1
	个
	U271000020
	15.05
	

	428
	抱闸电阻
	
	块
	U511000086
	63.19
	

	429
	插头接触子
	(173633-2)-磷青铜
	个
	U272000047
	0.66
	

	430
	橡胶环盖
	
	个
	R549000144
	332.22
	

	431
	急停开关盒
	
	个
	E231000008
	110.63
	

	432
	井道照明安装接线
	
	个
	U821000007
	67.16
	

	433
	电缆
	RVV6×0.75MM2，L=6450MM
	米
	S711000131
	149.39
	

	434
	插接头
	D2-6P
	个
	U721010001
	3.84
	

	435
	橡胶衬套
	
	个
	R549000010
	1.63
	

	436
	复押型门缝胶条(右)
	SPCC-3D（右）
	个
	R549010431
	58.76
	

	437
	微动开关
	Z-15GW2-B,Z-15GW2-B
	个
	U214000001
	88.75
	

	438
	铭牌
	
	块
	A161000003
	43.26
	

	439
	安全标志
	
	个
	U711000035
	0.45
	

	440
	电缆防护板
	Δ=1.5
	块
	R722002928
	40.82
	

	441
	导向板
	Δ=2.5
	块
	R722003007
	17.54
	

	442
	门锁组件易耗件
	
	套
	A839011453
	6.74
	

	443
	三角锁警示标志
	
	个
	U711010375
	0.19
	

	444
	弹簧座
	
	个
	R551000197
	1.66
	

	445
	孔用弹性挡圈
	35
	个
	R349000002
	0.57
	

	446
	深沟球轴承
	6202-2Z
	个
	R311000002
	9.85
	

	447
	限速器反绳轮
	
	个
	R712250343
	248.22
	

	448
	THB端子
	6位　,THB－6
	个
	U271000019
	20.16
	

	449
	复合轴承
	
	个
	R719000114
	4.38
	

	450
	盖
	
	个
	R551000200
	8.36
	

	451
	微动开关
	
	个
	U214000002
	101.99
	

	452
	弹簧座
	Δ=1.5
	个
	R722002793
	6.78
	

	453
	绳头拉杆
	L=666
	个
	R711010467
	76.84
	

	454
	靴衬
	
	个
	R551000246
	19.13
	

	455
	镇流器
	220V 22W
	个
	S631000001
	100.21
	

	456
	接油盒
	Δ=0.5
	个
	R722002993
	15.59
	

	457
	召唤箱面板
	Δ=2
	块
	S421010273
	112.23
	

	458
	铭牌
	Δ=0.2
	块
	U711000171
	1.04
	

	459
	VIB系列召唤箱总装
	
	套
	C841012957
	324.44
	

	460
	薄型按钮
	DL-POB　,DL-POB
	个
	U216000034
	71.66
	

	461
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000143
	8.31
	

	462
	应急按钮开关
	IP-DC24-A,IP-DC24-A
	个
	U217000002
	87.9
	

	463
	钥匙开关
	
	个
	R599010084
	65.54
	

	464
	门锁卡
	Δ=1.0
	个
	U741000055
	2.71
	

	465
	端子排
	(261-361)-灰色,261-361
	块
	U271000014
	0.99
	

	466
	端子排
	(261-331)-2P-灰色,261-331
	块
	U271000002
	6.92
	

	467
	端子排总装
	TK-12
	块
	U271010025
	53.56
	

	468
	安装导轨
	
	个
	U731000055
	8
	

	469
	断路器
	
	个
	U213000019
	106.81
	

	470
	插接缆
	
	个
	S711253910
	121.4
	

	471
	断路器
	5SY6 1047 CC,5SJ6 1047 CC20,5SY6 1047 CC,5SJ6 1047 CC20
	个
	U213000018
	120.73
	

	472
	20极插接座
	MLC-20C　,1－174960－1
	个
	U271000013
	19.03
	

	473
	继电器
	MY4-02 DC24V　,RU4V-NF-D24
	个
	U283000003
	53.79
	

	474
	带引线插接座
	4P,171822-4
	个
	U272010000
	8.81
	

	475
	6P插接痤
	6C,1－174930－1
	个
	U271000026
	5.03
	

	476
	复位弹簧
	Φ0.7×Φ7.7×25
	个
	R451010129
	1.97
	

	477
	闭端端子
	CE-2　,CE-2
	个
	U272000037
	0.09
	

	478
	应急灯泡
	12V 10W
	个
	U111000004
	5.36
	

	479
	电缆
	RVV2×0.75MM2，L=25M
	米
	S711010207
	194.86
	

	480
	电缆
	RVV2×1.5MM2，L=12M
	米
	S711010435
	157.84
	

	481
	插接电缆汇总
	RVV3×0.75SQ,L=6450mm
	个
	E123000036
	92.71
	

	482
	插座接触子
	(0-1318105-1)-磷青铜
	个
	U272000031
	0.95
	

	483
	12极插接头
	12P　,1－173851－1
	个
	U271000011
	7.93
	

	484
	凸轮开关电缆组合
	
	个
	B499011063
	84.61
	

	485
	门锁底座
	Δ=3
	个
	R722000398
	39.32
	

	486
	深沟球轴承
	6201-2Z
	个
	R311000013
	9.16
	

	487
	门靴
	
	个
	R549000005
	12.2
	

	488
	深沟球轴承
	6200-2Z
	个
	R311000003
	6.98
	

	489
	绳头楔套
	
	个
	R719010355
	90.76
	

	490
	绳头拉杆
	L=416
	个
	R711010466
	75.94
	

	491
	制导块
	
	块
	R715252129
	103.78
	

	492
	挡板
	Δ=0.5
	块
	R722000258
	11.61
	

	493
	胶垫
	
	个
	R549000071
	5.33
	

	494
	防振胶
	
	个
	R541010074
	66.76
	

	495
	靴衬
	
	个
	R551000093
	18.53
	

	496
	三角钥匙
	
	个
	R599000068
	8.59
	

	497
	带引线插接头
	4P带引线
	个
	U272000001
	4.25
	

	498
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000434
	1.28
	

	499
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000128
	8.31
	

	500
	提示铭牌
	
	块
	U711010373
	16.27
	

	501
	轿厢分机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-C，LH-WDJ-C
	个
	U261010005
	150.78
	

	502
	轿顶电器箱铭牌
	
	块
	U711010685
	9.85
	

	503
	压敏电阻
	FNR-20K391,FNR-20K391
	块
	U511010001
	2.03
	

	504
	检修开关
	选择开关-(YW1S-2E11)-交替型-黑色,YW1S-2E11
	个
	U216010041
	72.52
	

	505
	机房主机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-D
	个
	U261010003
	291.59
	

	506
	插接缆
	
	个
	S711253909
	108.92
	

	507
	安装导轨
	100MM
	个
	U731010026
	2.35
	

	508
	接触器辅助触头
	(SZ-AS1)-2P-1NO+1NC,SZ-AS1
	个
	U241010004
	100.09
	

	509
	带盖闸刀开关
	250V 15A
	个
	U211000001
	69.67
	

	510
	检测板
	Δ=3
	块
	R723028651
	34.85
	

	511
	十字槽黄铜沉头螺钉
	M5×14
	个
	R719000115
	3.61
	

	512
	刹车片
	
	个
	R599000353
	195.6
	

	513
	编码器接头
	
	个
	R715000291
	51.73
	

	514
	限位开关改装装配
	
	套
	E231010104
	157.8
	

	515
	螺口灯泡
	36V 40W
	个
	U111000012
	3.16
	

	516
	水位检测开关装配
	
	套
	E211010158
	231.37
	

	517
	3极套插芯
	3P
	个
	U271000025
	6.98
	

	518
	20极插接头
	20P　,1－174952－1
	个
	U271000018
	6.69
	

	519
	层门导靴
	
	个
	R549010645
	9.11
	

	520
	垫板
	δ＝2.5
	块
	R721000072
	5.74
	

	521
	滚轮
	
	个
	R599000117
	55.53
	

	522
	轴套
	Φ12
	个
	R712000115
	2.15
	

	523
	橡胶衬套
	
	个
	R549000028
	3.16
	

	524
	防振卡胶
	
	个
	R541000015
	7.21
	

	525
	压缩弹簧
	Φ10
	个
	R451000051
	28.95
	

	526
	钢丝绳用楔形座
	
	米
	R715000252
	19.53
	

	527
	导靴用挡块橡胶
	Δ=3
	块
	R549000057
	2.94
	

	528
	注油器油芯
	1束(52条)
	个
	R599000116
	2.75
	

	529
	限位开关
	D4N-2A20,D4N-2A20
	个
	U217010005
	282
	

	530
	开口销
	5×36
	个
	R326000016
	0.18
	

	531
	顶部梁支承座
	
	个
	R411000041
	491.14
	

	532
	层门锁匙组件
	
	套
	B399000069
	23.23
	

	533
	铭牌
	δ=0.5
	块
	U711000157
	8.31
	

	534
	蜂鸣器
	DC24V-小于或等于30mA
	个
	U261000010
	64.21
	

	535
	UP系列（UP7形）显示器
	(UP7-2479R)-红色-DC24V-(4D349451-A作业),DC24V
	套
	U643010002
	82.81
	

	536
	MY继电器底座
	PYF14A-E
	个
	U721000002
	48.41
	

	537
	急停按钮
	(YW1B-V4EO1R)-急停,YW1B-V4E01R
	个
	U217010004
	63.5
	

	538
	固定座
	EW35
	个
	U731010028
	3.16
	

	539
	磁接触器
	(FC-0/G)-DC48V-(2A+2B),FC-0/G
	个
	U241000025
	235.5
	

	540
	带引线插接座
	4P　,171822-4
	个
	U272000036
	7.77
	

	541
	插接电缆
	
	个
	E129011028
	290
	

	542
	端子排
	
	块
	U271000050
	38.37
	

	543
	毛毡
	
	个
	R599000220
	6.41
	

	544
	水位检测开关配线
	
	套
	E231010063
	164.39
	

	545
	水位开关
	
	个
	U219010008
	148.17
	

	546
	插接头
	D2-3P
	个
	U271000009
	2.71
	

	547
	20极插接座
	20C　,1－174936－1
	个
	U271000017
	11.25
	

	548
	电缆
	RVV8×0.75MM2
	米
	S711000305
	26.44
	

	549
	插接电缆汇总
	12P,L=2600mm
	个
	E122000011
	182.07
	

	550
	防尘罩
	L＝1000
	个
	R551010630
	35.12
	

	551
	定滑轮组件
	OP=800-900（L）
	套
	B499000007
	43.62
	

	552
	层门门锁组件
	
	套
	B399010872
	237.35
	

	553
	门锁触头
	
	个
	R411010186
	85.7
	

	554
	滚轮
	
	个
	R599000080
	21.64
	

	555
	拉绳组件
	
	套
	B399011062
	17.37
	

	556
	拉绳组件
	
	套
	B399010468
	10.49
	

	557
	拉绳
	Φ3
	个
	R551010920
	15.87
	

	558
	限位螺栓
	M8
	个
	R599000103
	4.46
	

	559
	链条装配
	
	套
	B211019481
	188.84
	

	560
	指示牌
	
	块
	U711000026
	4.52
	

	561
	弹簧
	碳素弹簧钢丝
	个
	R451010116
	1.42
	

	562
	导靴装配
	
	套
	A599000380
	114.85
	

	563
	凸轮开关
	KB-D
	个
	U217000012
	87.18
	

	564
	开口销
	2×30
	个
	R326000022
	0.05
	

	565
	环形光管
	22W/7200K（三基色）/Φ30
	颗
	U111000008
	60.57
	

	566
	防振橡胶
	
	个
	R541000011
	15.04
	

	567
	电缆挂线架
	
	个
	E211010078
	82.87
	

	568
	透镜
	Δ=5
	个
	S421010215
	17.13
	

	569
	插头接触子
	
	个
	U272000035
	1.04
	

	570
	插入板
	
	块
	R722000431
	6.78
	

	571
	铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711000142
	8.31
	

	572
	按钮组件
	
	套
	C819010481
	65.22
	

	573
	报站扬声器
	
	个
	U261000009
	62.98
	

	574
	铭牌
	Δ=0.3
	块
	U711010403
	25.31
	

	575
	警铃按钮、对讲接线
	
	个
	U721010100
	31.37
	

	576
	无源单路视频收发器
	SJ-V-PT
	个
	U632010008
	157.8
	

	577
	开口压接端子
	(SVS1.25-4)-红套
	个
	U272000028
	0.45
	

	578
	西门子微断简易锁
	
	个
	U213010030
	52.79
	

	579
	按钮开关
	YW1B-M1E20G,YW1B-M1E20G
	个
	U216010045
	42.4
	

	580
	闭端端子
	CE-5　,CE-5
	个
	U272000038
	0.24
	

	581
	橡胶板
	Δ=1，0.5M2/块
	块
	R549000068
	38.18
	

	582
	电缆
	RVV2×0.75MM2
	米
	S711010257
	7.31
	

	583
	开关盒
	
	个
	R551011016
	21.4
	

	584
	凸轮开关
	KB-D
	个
	U217000009
	75.94
	

	585
	层门三角锁组件
	
	套
	B399010452
	22.69
	

	586
	电线_A000001_TRVCTF，L=5.5m
	
	个
	S721000003
	319.47
	

	587
	导轨油
	MACHINE46，2.5L/罐
	个
	R521000004
	131.08
	

	588
	对重警示牌
	Δ=0.5
	块
	U711000061
	31.64
	

	589
	电磁线圈
	S-125
	个
	S631000007
	463.07
	

	590
	复合轴承
	
	个
	R719000113
	4.29
	

	591
	轿底防振橡胶_22508250_A
	轿底、600kg
	个
	R541010075
	63.41
	

	592
	涡流式传感器
	DW-01
	套
	S641010000
	498.33
	

	593
	带引线插接头
	2P
	个
	U272000002
	3.32
	

	594
	薄型圆按钮
	FL-PW
	个
	U216010094
	61.84
	

	595
	WAGO装配
	
	套
	C299010026
	67.21
	

	596
	二极管
	V07J
	颗
	U641000003
	4.84
	

	597
	端子台
	HP-T3015-3P-CL0
	个
	U271000052
	84.93
	

	598
	电源插座盒
	
	块
	U721010026
	33.9
	

	599
	应急灯座
	
	个
	U721000063
	26.08
	

	600
	二极管
	FR307-1000V-3A-(DO-201AD)
	颗
	U641000004
	1.13
	

	601
	接触器
	SC-5-1/G,SC-5-1/G
	个
	U241000029
	494.11
	

	602
	端子盖
	D-WS2.5-DB
	个
	U271010215
	3.39
	

	603
	安全继电器
	V23050-A1048-A542　,V23050-A1048-A542
	个
	U284000001
	166.63
	

	604
	3极插接座
	3C　,1－174928－1
	个
	U271000028
	5.55
	

	605
	8极插接座
	8C　,1－174931－1
	个
	U271000029
	8.97
	

	606
	急停开关盒
	
	个
	E231000046
	142.97
	

	607
	无源单路视频收发器
	SJ-V-PR
	个
	U632010000
	150.29
	

	608
	插接电缆汇总
	RVV3×0.75SQ,L=3050mm
	个
	E123000030
	57.4
	

	609
	门机开关插接电缆
	RVV8×0.75mm2,L=3070mm
	个
	E123000023
	103.51
	

	610
	插接头
	D2-12P
	个
	U721010002
	5.08
	

	611
	插头接触子
	
	个
	U272000023
	0.57
	

	612
	6极插接头
	6P　,1－174923－1
	个
	U271000001
	6.45
	

	613
	插座接触点
	173631-6
	个
	U272000051
	0.57
	

	614
	层门框架总装标准件汇总（钢牛腿）
	B499011156-钢牛腿
	套
	B499011156
	19.46
	

	615
	层门钢丝绳组件
	
	米
	B399000050
	48.31
	

	616
	拉伸螺旋弹簧
	Φ1.8
	个
	R452000005
	33.32
	

	617
	复押型门缝胶条(左)
	SPCC-3D（左）
	个
	R549010430
	58.76
	

	618
	开门锁杆
	δ=2
	个
	R722036979
	3.23
	

	619
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000721
	111.6
	

	620
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000684
	91.89
	

	621
	导轨压码组件
	
	套
	A824000006
	6.6
	

	622
	弹簧座
	
	个
	R551010962
	0.71
	

	623
	限位开关
	SND4111SP-C-R,SND4111SP-C-R
	个
	U217010020
	127.19
	

	624
	对重导靴
	
	个
	R551000388
	73.14
	

	625
	端子排总装
	(TK-6)-(20A-6位)
	块
	U271010019
	27.03
	

	626
	防振橡胶
	
	个
	R541000006
	59.35
	

	627
	照明灯具装置
	
	个
	A399000014
	235.58
	

	628
	阻容组件
	.47+10Ω 630VJ 5W
	套
	U531010014
	55.14
	

	629
	数据线装配
	
	套
	C699000007
	29.38
	

	630
	高响度蜂鸣器
	BUZZER
	个
	U261000008
	98.26
	

	631
	断路器
	5SY6 3408 CC
	个
	U213010055
	454.67
	

	632
	断路器
	NDB2-63，2P/D6A,NDB2-63
	个
	U213010064
	191.51
	

	633
	按钮开关
	YW1B-M1E10G,YW1B-M1E10G
	个
	U216010044
	33.46
	

	634
	插座接触点
	(173630-6)-磷青铜
	个
	U272000022
	0.57
	

	635
	通讯电缆
	GHE-FMT通讯用
	个
	S711010002
	90.26
	

	636
	12P插接座
	12C　,1－174933－1
	个
	U271000022
	11.68
	

	637
	轿顶照明总装
	
	套
	A399000052
	353.53
	

	638
	插接头
	8P
	个
	U721000060
	4.34
	

	639
	8极插接头
	8P,1－173850－1
	个
	U271000005
	6.22
	

	640
	限位螺栓
	M8×40
	个
	R719000038
	5.24
	

	641
	轴用弹性挡圈
	12
	个
	R349000006
	0.09
	

	642
	绳轮
	DS-6SS1B
	个
	R712000258
	279.63
	

	643
	防振卡胶装配
	
	套
	A599000370
	26.04
	

	644
	楔块
	
	块
	R715251808
	178.7
	

	645
	贯流风扇
	
	个
	U121000002
	497.38
	

	646
	启动器
	
	个
	U111010118
	2.89
	

	647
	吊杆(UAXR顶部滑轮横梁)
	
	个
	R711000360
	106.58
	

	648
	SCL C5电梯外召板
	SCL C5
	块
	S211010731
	383.88
	

	649
	召唤箱面板
	Δ=2
	块
	S421010279
	166.34
	

	650
	带引线插接头
	4P
	个
	U272000003
	6.64
	

	651
	铭牌
	δ=0.3
	块
	U711010404
	25.31
	

	652
	警铃铭牌
	Δ=0.5
	块
	U711010396
	8.78
	

	653
	2段端子排
	CTWL-15S2 30P
	块
	U271000010
	194.36
	

	654
	检修开关
	YW1S-2E22,YW1S-2E22
	个
	U216010043
	122.73
	

	655
	继电器
	RU4S-C-D48
	个
	U285010001
	117.65
	

	656
	断路器
	5SY6 3168 CC,5SJ6 3168 CC20,5SY6 3168 CC,5SJ6 3168 CC20
	个
	U213010052
	393.78
	

	657
	接线端子
	WS2.5T-DB
	个
	U271010213
	6.28
	

	658
	二极管
	1N5397-600V-1.5A-(DO-15)
	颗
	U641000006
	0.95
	

	659
	继电器
	MY2-02 DC48V　,RU2V-NF-D48
	个
	U283000004
	49.72
	

	660
	继电器
	LY4-0  DC24　,RH4V2-U
	个
	U283000002
	137.86
	

	661
	垫柱
	Φ10×11
	个
	R551000137
	1.14
	

	662
	电缆组装
	
	个
	E129000001
	281.87
	

	663
	密封圈
	
	个
	R549000142
	183.06
	

	664
	拨动开关
	(HP-S1002)-黑色
	个
	U212000002
	22.78
	

	665
	电缆
	RVV2×1.5MM2，L=10M
	米
	S711010208
	141.61
	

	666
	插接电缆汇总
	RVV6×0.75SQ,L=5600mm
	个
	E123000034
	87.14
	

	667
	层门门锁开关
	UL-Q2
	个
	B499010725
	86.14
	

	668
	簧片
	
	个
	U279010043
	21.7
	

	669
	定滑轮组件
	
	套
	B499000011
	37.02
	

	670
	止动螺栓
	M10×45
	个
	R599010006
	6.46
	

	671
	连杆
	Δ=10，Φ38
	个
	R723000681
	143.78
	

	672
	门防震橡胶
	
	个
	R549000046
	1.85
	

	673
	铭牌
	δ=0.5
	块
	U711260786
	16.41
	

	674
	安全标志
	
	个
	U711000030
	6.51
	

	675
	平层隔磁板
	Δ=2
	块
	R722013142
	31.23
	

	676
	轴用弹性挡圈
	25
	个
	R349000013
	0.62
	

	677
	滚柱装配
	
	套
	A599000063
	60.12
	

	678
	熔断器
	RT28-63
	个
	S000003927
	11.75
	

	679
	接触器
	SC-E02A/G(DC24)
	个
	S211253669
	497.2
	

	680
	井道照明灯
	25W   220V
	个
	E299000037
	47.93
	

	681
	微动开关
	V-10-1C25,V-10-1C25
	个
	U214010000
	42.4
	

	682
	限位开关
	LX-22
	个
	E231010102
	133.03
	

	683
	微动开关
	Z-01HQ-B
	个
	U214000012
	216.7
	

	684
	电缆装配
	
	套
	E129000053
	22.69
	

	685
	TM端子台
	
	个
	U271000053
	70.51
	

	686
	接触器
	FC-0/GZ679A
	个
	U241000028
	242.76
	

	687
	继电器
	MY2-02 DC24V　,RU2V-NF-D24
	个
	U283000005
	50.31
	

	说明：其他未列入附件4中单价500元以内的易损件



