## Sheet1
手术室改造设备清单
说明： 1.以下分包仅为产品市场调研设置的分包，不代表采购分包。 2.报价供应商报价每个包产品不允许缺项，若生产企业直接参与报价（指报价表盖章为生产厂家章），可不受项目数量限制。
序号 | 市场调研分包情况 | 设备通用名称 | 基本要求 | 保修期 | 预估单价/万元 | 数量 | 单位 | 预估合计 /万元 | 备注
1 | 01包 | 落地式DSA | 1、要求满足杂交手术室使用。 2、要求为落地式安装。 3、要求为可360°移动的DSA，可满足各类联合手术开展需求。 4、DSA满足百级层流手术室使用要求，设备移动全过程不会破坏手术区域洁净度。 5、要求可与外科手术床、术中滑轨CT实现联动，支撑一站式复合手术开展。 6、要求可与外科手术床适配，支持术中协同操作。 7、要求有多种专业软件，覆盖心脏、神经、肿瘤、外周、骨科介入及外科联合手术的诊疗需求。 | ≥5年 | 1500 | 1 | 套 | 1500 | 杂交手术室
2 |  | 滑轨CT | 1、要求满足杂交手术室使用。 2、要求为滑轨安装。 3、要求CT与DSA设备及外科手术床防碰撞。 4、要求具备CT常规扫查、CT血管造影、三维重建，用于实时评估手术效果、引导穿刺等。 5、要求CT 机架支持轨道移动，配备专用医用承重轨道，机架可沿轨道全自动移入手术区域、撤离手术区域。 6、CT机架、外壳支持无菌保护膜完整包覆，机架移动过程可配合外科无菌术区布局；机架移动路径无电缆拖拽，移动过程不破坏无菌环境。 | ≥5年 | 800 | 1 | 套 | 800 | 杂交手术室
3 |  | 介入外科复合手术床 | 1、要求满足杂交手术室使用。 2、要求为电动模式，手术床台面可头足、左右倾斜。 3、床面采用多种复合技术，要求透气，且耐磨，耐反复清洁消毒，防水等级IPX≥4，符合最高等级外科手术标准。 4、具备适配神经外科专用碳纤维头架的专用接口。采用全碳纤维可平移床面，支持与DSA、术中滑轨CT联动使用。 | ≥5年 | 100 | 1 | 张 | 100 | 杂交手术室
4 |  | 手术无影灯 | 配子母灯1台，单灯1台。 | ≥5年 | 10 | 7 | 套 | 70 | 杂交手术室、常规手术室。
5 |  | 吊塔 | 满足杂交手术室及普通手术使用，每套包括但不限于麻醉塔、外科塔等。 | ≥5年 | 20 | 7 | 套 | 140 | 杂交手术室、常规手术室。
6 | 02包 | 彩超 | 要求为高端全身彩超机，具备血管超声和食道超声功能，配备相应探头。 | ≥5年 | 200 | 1 | 套 | 200 | 杂交手术室
7 |  | 麻醉机 | 要求为高端麻醉机。 | ≥5年 | 30 | 12 | 台 | 360 | 杂交手术室、常规手术室。
8 |  | 多功能监护仪 | 要求为满足手术室使用高端多功能监护仪，具备手术各项指标监测模块。 | ≥5年 | 10 | 12 | 台 | 120 | 杂交手术室、常规手术室。
9 |  | 高频电刀 | 要求具备多项输出功能，包括但不限于单级、双级，切割、电凝等功能。 | ≥5年 | 8 | 12 | 台 | 96 | 杂交手术室、常规手术室。
10 |  | 预估总价 | [5 empty] | 3386