## Sheet1
精神卫生服务能力提升项目设备清单
说明： 1.以下分包仅为产品市场调研设置的分包，不代表采购分包； 2.供应商报价每个包的产品不允许缺项，若生产企业直接参与报价（指报价表盖章为生产厂家章），可不受项目数量限制。 3.若不能参与现场介绍，报价资料可以邮件形式发送至设备科邮箱（3258221841@qq.com）。
序号 | 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预估单价/万元 | 预估小计/万元 | 功能需求
1 | 01包 | 精神压力分析仪 | 2 | 台 | 32 | 64 | 1、需求≥1拖6； 2、通过心率变 异性分析， 量化压力、疲劳、情绪及神经平衡；
2 |  | 眼动检测分析仪 | 2 | 台 | 42 | 84 | 1、需求≥1拖2； 2、可客观评估眼球追随等指标，作为辅助手段，助力精神分裂症筛查，区分抑郁、焦虑等疾病；
3 |  | 医用事件相关电位仪 | 2 | 台 | 54 | 108 | 用于检测大脑在特定刺激下的电活动，客观评估认知功能，辅助诊断精神疾病；
4 |  | 便携式睡眠监测仪 | 13 | 台 | 2 | 26 | 采集睡眠期间心率、体动、呼吸等数据，分析睡眠分期、睡眠时长及睡眠异常指标；
5 |  | 多导睡眠监测仪 | 5 | 台 | 30 | 150 | 同步采集脑电波、呼吸、 心率等多项生理信号， 分析睡眠结构与异常体征；
6 |  | 智能3D电子沙盘系统 | 1 | 套 | 7 | 7 | 依托数字化3D沙盘场景，用于心理咨询、情绪疏导、心理评估及团体心理辅导，辅助开展心理干预工作；
7 |  | VR虚拟现实心理训练系统 | 1 | 套 | 33 | 33 | 1、需求≥1拖4； 2、作为精神科辅助干预手段，用于心理疏导干预、提升心理素质； 3、依托虚拟场景沉浸式体 验，配合引 导训练，实 时监测反馈 心理状态；
8 |  | VR认知能力评估与训练系统 | 2 | 套 | 30 | 60 | 借助虚拟交互场景完成 测评任务， 依据数据制定个性化训练方案；
9 |  | 失眠治疗仪 | 3 | 台 | 32 | 96 | 运用物理干预方式调节脑部神经状态，帮助平复神经、促进入眠；
10 |  | 光照睡眠仓 | 6 | 台 | 40 | 240 | 1、借助节律光照刺激调节神经递质，舒缓身心并优化睡眠节律； 2、配便携式光照灯及睡眠眼罩；
11 |  | 经颅磁治疗仪 | 5 | 台 | 52 | 260 | 1、辅助治疗精神心理及脑神经相关病症，缓解情绪与神经异常问题； 2、包含多模态，带软件系统；
12 |  | 导航经颅磁治疗仪 | 1 | 台 | 77 | 77 | 精准靶向干预脑部神经，辅助治疗神经、精神类相关疾病；
13 |  | 磁休克治疗仪 | 1 | 台 | 160 | 160 | 通过可控磁场脉冲作用脑部，以改善精 神状态，辅助治疗重度抑郁、精神障碍等难治性精神经系统疾病；
14 |  | 高精度经颅直流电治疗仪 | 1 | 台 | 45 | 45 | 辅助改善情 绪障碍、认知衰退及各类脑神经功能异常问题；
15 |  | 高精度经颅交流电治疗仪 | 2 | 台 | 30 | 60 | 以精准微弱电流刺激大脑皮层，调节神经兴奋性，修复脑功能，辅助改善情 绪障碍、认知衰退及各类脑神经功能异常问题；
16 |  | 深部经颅磁治疗仪 | 2 | 台 | 100 | 200 | 1、需求≥1拖2； 2、深层穿透式磁场刺激脑组织，调控 神经活动，平衡脑部机能，辅助治疗重度神经与精神类疾病；
17 |  | 脑电图机32导 | 2 | 台 | 37 | 74 | 用于精神疾病的辅助诊断与鉴别诊断、认知功能异常评估、疗效与病程监测，尤其适用于精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、焦虑症、ADHD及孤独症谱系障碍的客观神经电生理指标获取；
18 |  | 光照治疗仪(可移动) | 6 | 台 | 20 | 120 | 调节褪黑素分泌、重置生物钟，改善失眠、季节性抑郁，舒缓焦虑，记录治疗数据，无创辅助精神科睡眠干预；
19 |  | 近红外脑功能成像装置 | 1 | 台 | 210 | 210 | 检测脑部血氧代谢情况，辅助评估脑功能，可作为精神疾病诊断与治疗中的辅助评估手段，用于评估个体在执行运动任务、感觉任务、认知任务等任务时的大脑皮质活动状态及其功能水平；
20 |  | 韦氏成人智力评估系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 通过多维度试题测评分析，量化得出智力分值并出具综合评估报告；
21 |  | 韦氏儿童智力评估系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 通过多维度试题测评分析，量化得出智力分值并出具综合评估报告；
22 |  | 韦氏幼儿智力评估系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 通过多维度试题测评分析，量化得出智力分值并出具综合评估报告；
23 |  | 孤独症评估及治疗系统 | 4 | 套 | 22 | 88 | 搭载标准化孤独症量表筛查评估，自动生成报告，定制社交、语言、认知训练方案，矫正刻板行为，全程存档康复数据；
24 |  | 多动症评估及治疗系统 | 4 | 套 | 5 | 20 | 通过专业测 评判定症状 等级，结合 趣味训练提 升专注力与行为自控能力；
25 |  | 智识人工智能辅助心理测评舱 | 1 | 套 | 28 | 28 | 能辅助心理测评舱主要用于抑郁、焦虑、双相情感障碍等常见精神障碍的风险筛查、初步评估与分诊支持，并可通过自然语言对话、多模态数据整合与可解释性推理提升评估效率与一致性；
26 |  | 无抽搐电休克治疗机(MECT) | 1 | 台 | 44 | 44 | 在麻醉监护下无创诱发脑部规范脑 电波，调节异常神经功能以稳定精神状态；
27 |  | 双耳迷走神经刺激仪 | 2 | 台 | 34 | 68 | 通过耳部电 刺激作用迷 走神经，调节神经节律，平衡身心机能，辅助改善情绪障碍、睡眠障碍，缓解焦虑抑郁等精神心理不适；
28 |  | 认知康复机器人 | 3 | 个 | 41 | 123 | 借助智能化趣味训练项目，循序渐进锻炼脑力，重建认知思维机能；
29 |  | 社交技能训练系统 | 3 | 套 | 38 | 114 | 依托情景模拟与互动训练，引导使用者学习沟通技巧，锻炼社交应变能力；
30 |  | 注意力及记忆力评估训练系统 | 2 | 套 | 17 | 34 | 通过标准化测评判定能力状况，搭配趣味训练任务强化专注力与记忆能力；
31 |  | 鼓圈冶疗套装 | 1 | 套 | 20 | 20 | 借助集体击鼓互动营造氛围，调节情绪，促进参与者协作与身心放松，改善人际互动状态；
32 |  | 计算机认知矫正系统 | 1 | 套 | 48 | 48 | 测评认知缺损，自适应开展记忆、执行、注意等模块化训练，改善精神疾病所致认知衰退，自动存档生成个体化矫正方案；
33 |  | AI可视化情绪分析系统 | 1 | 套 | 22 | 22 | 多模态识别情绪，可视化展示数据，兼具聚类分析、趋势追踪、预警及报表生成；
34 |  | 身心放松治疗仓 | 3 | 台 | 46 | 138 | 依托多元理疗方式营造放松环境， 调节身心机能，平复不良情绪；
35 |  | 无创脑机接口系统 | 1 | 套 | 50 | 50 | 无创采集解码脑电信号，闭环神经反馈调控脑功能，改善抑郁、注意力缺陷，辅助认知康复，自动留存脑数据生成诊疗方案；
36 | 02包 | 脑电仿生电刺激仪 | 3 | 台 | 7 | 21 | 用于改善脑部血液循环，调节神经细胞兴奋性，促进神经重塑，有助于改善认知、情绪功能，促进儿童神经发育，同时辅助促进脑损伤后运动功能恢复；
37 |  | 蜡疗仪 | 1 | 台 | 17 | 17 | 用于软化瘢痕、松解粘连、缓解肌肉痉挛、增加软组织延展性，适用于关节僵硬、瘢痕增生、慢性疼痛康复；
38 |  | 多关节主被动训练仪 | 1 | 台 | 9 | 9 | 对患肢多关节进行持续被动活动，维持关节活动范围，有效防止术后关节粘连、挛缩；
39 |  | 上下肢主被动训练系统（普通款*2，床旁版*2） | 4 | 台 | 10 | 40 | 1适用于上下肢功能障碍患者，支持主动、被动、助力、抗阻训练，有效改善关节活动度、激活残存肌力、预防肌肉萎缩与关节挛缩，广泛用于脑卒中后遗症、骨折术后、肢体偏瘫早期功能重建； 2.设备可移动、床旁使用，无需患者下床转移，专为重度体弱、长期卧床、行动受限患者开展早期床旁康复；
40 |  | 四肢联动训练系统 | 3 | 台 | 10 | 30 | 借助规律肢体训练，调节神经递质分泌，作为心理疾病非药物辅助治疗手段；
41 |  | 神经肌肉刺激仪 | 1 | 台 | 3 | 3 | 用于改善应激障碍引发肌肉紧张、躯体紧绷，缓解躯体化伴随的焦虑体征；
42 |  | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 28 | 28 | 1、针对性治疗心因性局部疼痛，消除躯体诱因，提升心理治疗效果； 2、配备≥2个治疗头，治疗头有效辐射面积：3.0cm²±20%； 3、治疗时间：0-30分钟可调； 4、输出模式≥8种；
43 |  | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | 用于缓解长期焦虑引发的慢性无菌性疼痛，减少躯体症状对情绪的负面影响；
44 |  | 五官超短波治疗仪 | 1 | 台 | 2 | 2 | 用于改善神经衰弱引发头面部不适，辅助开展失眠、神经衰弱心理干预；
45 |  | 中医灸疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | 用于疏肝安神，改善失眠、焦虑、神经衰弱等情志问题；
46 |  | 中医熏蒸机 | 2 | 台 | 4 | 8 | 用于舒缓身心，调节睡眠，辅助心理疾病康复干预；
47 |  | PT床（电动升降） | 1 | 张 | 3 | 3 | 用于开展焦虑、躯体化障碍患者体位调节，实施身心放松训练及生物反馈干预；
48 |  | 多体位节段诊疗床（6段） | 1 | 张 | 3 | 3 | 针对心因性疼痛患者开展多模式体位放松治疗；
49 |  | 多体位节段诊疗床（9段） | 1 | 张 | 4 | 4 | 用于躯体形式障碍患者分段式身心放松训练；
50 |  | 颈腰椎牵引床 | 1 | 张 | 4 | 4 | 用于运动治疗治疗心理应激引发颈肩躯体化疼痛，消除躯体不适，助力情绪改善；
51 |  | 中频电刺激仪 | 1 | 台 | 2 | 2 | 用于放松心理压力诱发的肌肉劳损，减轻躯体不适；
52 |  | 骨创治疗仪 | 1 | 台 | 3 | 3 | 用于应激事件后躯体慢性不适干预，开展身心协同康复治疗；
53 |  | 电动病床 | 1 | 批 | 27 | 27 | 1、灵活调节体位，减轻卧床压抑感； 2、支持床旁心理干预与床边理疗，助力重症患者阶梯式康复；
54 | 03包 | 彩色多普勒超声 | 1 | 台 | 180 | 180 | 1、用于腹部声学造影检查、浅表器官检查、颈部血管及四肢血管、心脏等检查； 2、探头接口≥4个； 3、配套探头6把，腹部探头：频率2-5Mhz；高频探头：频率5-12Mhz；腔内探头：频率3-9Mhz；心脏探头：频率2-5Mhz；血管探头：频率3-11Mhz；经食道超声探头：频率2-7.0Mhz；
|  |  | 117 |  |  | 3293